Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytania.

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont klatki schodowej bocznej budynku Wielkiej Zbrojowni ASP mieszczącego się w Gdańsku przy Targu Węglowym 6.

Wykonawca zadał następujące pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pyt.1  Czy Zamawiający posiada uzgodnienie projektu z Konserwatorem Zabytków (w szczególności w zakresie czerpni dachowej i stolarki)?

Odp.  Zamawiający posiada uzgodnienie projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – w załączeniu

Pyt.2  Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że na parterze w miejscu gdzie mają być wstawione drzwi DP3 znajduje się nadproże łukowe. Czy zatem Drzwi DP3 mają być wykonane wg rysunku A11, czy jest tu jakaś nieścisłość w projekcie?

Odp.  Inwestor potwierdza występowanie łuku w otworze drzwiowym drzwi DP3.

Pyt.3  Z jakiego rodzaju drewna ma być wykonane zwieńczenie balustrady schodowej.?

Odp. Inwestor załącza rysunek szczegółowy balustrady. Drewno na wykończenie gzymsu – dąb w kolorze naturalnym olejowany.

Pyt.4  Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że ścianka murowana na I piętrze jest już wykonana  przez obecnego wykonawcę prac. Czy osadzenie drzwi DP 4 jest również w zakresie prac tego wykonawcy, czy w zakresie obecnego przetargu?

Odp. Rezygnuje się z dostawy i montażu drzwi D4 i D5. Są one w zakresie prac aktualnie realizowanych. Inwestor załącza obowiązujący rysunek zamienny A11-z ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ