Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytania.

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont klatki schodowej bocznej budynku Wielkiej Zbrojowni ASP mieszczącego się w Gdańsku przy Targu Węglowym 6.

Wykonawca zadał następujące pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pyt.1

W opisie Architektury, podano, że podesty spoczniki i biegi klatki schodowej należy obłożyć płytkami gresowymi MICRON wraz z wykonaniem cokołów. Czy chodzi o płytki MICRON włoskiej firmy IMOLA, czy o płytki MICRON innego producenta? Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych płytek, niekoniecznie z serii MICRON?

Odp. 1

Z uwagi na wykorzystanie w ramach całego zadania przebudowy budynku ASP płytek MICRON firmy IMOLA wskazane jest zastosowanie właśnie takich płytek (http://www.tegelpaleis.nl/tegels/vloertegels/imola-micron-n/ - patrz sfeerfoto). Jednakże oferent może zastosować płytki o tej samej barwie i rozmiarze innego producenta.

Pyt.2

Prosimy o podanie dokładniejszych informacji odnośnie schodów zewnętrznych stalowych: szkic schodów lub informacja odnośnie ilości i wielkości stopni, ewentualnego podestu, wymiary w rzucie, wysokość do pokonania.

Odp. 2

Schody zewnętrzne stalowe np. z kratek ażurowych na konstrukcji nośnej. Wysokość do pokonania podana jest na rysunku A6 i wynosi 76 cm. Długość spocznika i szerokość stopnia podania jest także na rysunku. Szerokość spocznika i biegu - 165 cm. Ilość stopni 5. Wysokość stopnia 15,2 cm (76 cm / 5 szt. = 15,2 cm) Schody należy wyposażyć w balustradę schodową o wysokości 110 cm. Całość wykonana ze stali ocynkowanej.