Sygn. Akt  ZK -213/ 4/ 2014

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Akademia Sztuk Pięknych

ul. Targ Węglowy 6

80-836 Gdańsk

tel.: (58) 301-28-01 ,

(58) 320-12-78,

fax: (58) 320-12-78,

Strona internetowa:       www.asp.gda.pl

działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zamierza udzielić zamówienia publicznego -  o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ww. ustawy - w trybie przetargu nieograniczonego

na:

wykonanie remontu poziomu 300 i 400 części tzw. „4 kamieniczek” budynku ASP w Gdańsku, ul. Chlebnicka 13/16

## Gdańsk, dnia 14 maja 2014 r.

Zatwierdzam

Z-ca Kanclerza

Marcin Wochyń

| I. | Opis Przedmiotu Zamówienia |
| --- | --- |

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu   remontu poziomu 300 i 400 części tzw. „4 kamieniczek” budynku ASP w Gdańsku, ul. Chlebnicka 13/16.

1.2. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy  zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - Opisie   przedmiotu zamówienia.

1.3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszego

zamówienia.

1.5. Należy przewidzieć ewentualność wykonywania prac w systemie zmianowym i w dni wolne od  pracy.

| II. | Termin realizacji zamówienia. Okres gwarancji |
| --- | --- |

1. Termin wykonania zamówienia:  nie później niż do 20.09.2014 r.

2.Gwarancja jakości: Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych prac, w wysokości co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

| III. | Opis części zamówienia |
| --- | --- |

Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

| IV. | Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej |
| --- | --- |

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na podstawie art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, jak również nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

| V. | Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: |
| --- | --- |

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy, o wartości nie przekraczającej 50  % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

| VI. | Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe |
| --- | --- |

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy.

| VII. | Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniają niżej wymienione warunki,

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, a szczególności wykażą, że :

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest  zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia – załącznik nr 3 do

SIWZ;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj.:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane dla różnych podmiotów, w budynkach użyteczności publicznej, o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 500.000 zł każda, w tym co najmniej jedną zrealizowaną w obiekcie zabytkowym wpisanym do ewidencji zabytków albo rejestru zabytków oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, np. poświadczenie, inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, np. referencje. Za roboty porównywalne z przedmiotem zamówienia uważa się roboty budowlane polegające w szczególności na:

- wykonywanie elementów konstrukcyjnych

- układaniu posadzki z przygotowaniem podłoża	
- renowacji ścian
- wymianie okien

- wykonaniu kanałów elektrycznych, elektrotechnicznych i sanitarnych

-wykonaniu instalacji sanitarnych

-wykonaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Należy wypełnić i złożyć załącznik nr 7 do SIWZ.

Pod pojęciem budynku użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn.zm.).

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia, tj.:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia następujące wymagania dotyczące:

a) osoby kierującej robotami budowlanymi (kierownik budowy):

- Wymaga się, aby osoba do kierowania pracami posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności budowlano-konstrukcyjnej i co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu pracami budowlanymi po uzyskaniu tych uprawnień.

- przebytą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych.

- Winna posiadać aktualne i obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Należy wypełnić i złożyć załącznik nr 6.

b) osoby do kierowania robotami elektrycznymi:

- Wymaga się, aby przynajmniej jedna (1) osoba kierująca robotami w zakresie elektrycznym posiadała odpowiednie branżowe uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz potwierdzone co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych po uzyskaniu uprawnień budowlanych;

- winna posiadać aktualne i obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;

- Należy wypełnić i złożyć załącznik nr 6

c) osoby do kierowania robotami w branży sanitarnej,

- Wymaga się, aby przynajmniej jedna (1) osoba kierująca robotami w zakresie sanitarnym posiadała odpowiednie branżowe uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz potwierdzone co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; po uzyskaniu uprawnień budowlanych;

- winna posiadać aktualne i obowiązujące zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;

- Należy wypełnić i złożyć załącznik nr 6

d) osoby do kierowania pracami w branży teletechnicznej,

- Wykonawca zapewni realizację prac teletechnicznych przez osoby posiadające praktykę i doświadczenie w zakresie sieci komputerowych wymaganej w projekcie kategorii (mile widziane świadectwa certyfikowanego instalatora), w tym pomiary jej parametrów wykonane certyfikowanymi przyrządami pomiarowymi.

- Wykonawca zapewni realizację prac przez osoby posiadające praktykę i doświadczenie w zakresie dotyczącym rozbudowy instalacji SAP i oddymiania, która musi być kompatybilna z istniejącą w budynku centralą i systemem

- Należy wypełnić i złożyć załącznik nr 6

4) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:

a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca     ubezpieczył odpowiedzialność cywilną w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł;

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawiając w tym celu, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki

udziału w postępowaniu muszą spełnić:

- warunek ust. 7.1. pkt 1 i pkt 3 - co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie,

- warunek ust. 7.1. pkt 2  - co najmniej jeden Wykonawca,

- warunek ust. 7.1. pkt 4 lit. a) - co najmniej jeden Wykonawca , lub wszyscy wykonawcy wspólnie.

7.3. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia - na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ i złożonych wraz z ofertą. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Niespełnienie wymagań spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

| VIII. | Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu |
| --- | --- |

8.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków opisanych w pkt 7.1. SIWZ (art. 22 ust. 1 ustawy) do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy   - do wypełnienia i złożenia załącznik nr 3 do SIWZ.

UWAGA: w przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, złoży przynajmniej jeden z Wykonawców, albo każdy Wykonawca złoży oświadczenie, albo wszyscy Wykonawcy złożą wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki;

2) wykaz co najmniej 2 najważniejszych robót wykonanych dla różnych podmiotów w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w budynkach użyteczności publicznej, o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż   500.000,00 zł każda, w tym co najmniej jedną zrealizowaną w obiekcie zabytkowym wpisanym do ewidencji zabytków albo rejestru zabytków z załączonymi dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, np. poświadczenie, inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, np. referencje.

Należy wypełnić i złożyć załącznik nr 7 do SIWZ.

Za najważniejsze roboty będą uznane roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w ust. 7.1. pkt 2 SIWZ, tj. dwie roboty dla różnych podmiotów, o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 500. 000,00  zł każda.

Dowodami potwierdzającymi, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, są:

- poświadczenie,

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W przypadku gdy Zamawiający  jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w ww. wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. W razie konieczności, szczególnie gdy ww. wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu;

3) wykaz osób zawierający imiona i nazwiska osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi  Załącznik nr 6 niniejszej SIWZ;

4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca

ubezpieczył odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. Jeżeli z polisy nie wynika fakt jej opłacenia Wykonawca jest zobowiązany przedstawić również dokument (np. kserokopię przelewu), z którego wynikać będzie fakt opłacenia polisy w całości lub też opłacenie wymagalnych rat;

5) W przypadku polegania przez Wykonawcę na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących Wykonawcę z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku złożenia pisemnego zobowiązania o udostępnieniu, winno ono być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b  ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust.8.1 pkt 4,ust. 8.2 i 8.4.

8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

(art. 24 ust. 1 ustawy) do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - załącznik nr 4 do SIWZ;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

8.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8.2. pkt 2 , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,

że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

Dokumenty, o których mowa w lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

8.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy) do oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),1 albo informację o tym że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Do wypełnienia i złożenia załącznik nr 5 do SIWZ.

8.5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o których mowa w ust. 8.2.-8.4. SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

8.7. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i w art. 24 ust. 2 pkt 5), nie później niż na dzień składania ofert.

1 Zgodnie z art. 4 pkt 14 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się przez

wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę,

w tym również tego przedsiębiorcę. Przedsiębiorca kontrolujący również wchodzi w skład tej grupy kapitałowej. Grupa

kapitałowa składa się więc z przedsiębiorcy dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji

i konsumentów, tzn. przez przedsiębiorcę dominującego rozumie się przez przedsiębiorcę, który posiada kontrolę nad

innym przedsiębiorcą. Pod pojęciem przejęcia kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego

uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności

prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub

przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym

zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy

zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy

(przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym

zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez

takiego przedsiębiorcę. (…).

| IX. | Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: |
| --- | --- |

9.1. W niniejszym postępowaniu – zgodnie z art. 27 ustawy  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwaną dalej „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą telefaksu (58) 320-12-78 lub (drogą elektroniczną) e-mailem.

9.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, e-maila, Zamawiający uzna za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu  do ich składania  i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

9.3. Każda ze stron postępowania, na żądanie drugiej, może wymagać potwierdzenia faktu otrzymania przekazanych za pomocą faksu, e-maila  oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

9.4. W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania wiadomości faksem,

e-mailem Zamawiający przyjmuje, że pismo przekazane na podany przez Wykonawcę numer faksu lub adres e-mail  zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

9.5. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

1)	Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego w sprawach:

- formalnoprawnych : Mariusz Galica -  Specjalista ds. Zamówień Publicznych w ASP w Gdańsku, tel. (58) 320-12-78, e-mail mariusz.galica@asp.gda.pl,  pok. nr A18 ,

-  w sprawach  przedmiotu zamówienia : Andrzej Zajączkowski – Inspektor Nadzoru, tel. 603-874-007 pok. nr   A18.

| X. | Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści siwz |
| --- | --- |

10.1. Wykonawca - zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy - może zwrócić się do Zamawiającego w jednej z form wymienionych w ust. 9.1 o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,

o którym mowa w ust. 10.2.

10.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli

specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

UWAGA: Umieszczone przez Zamawiającego informacje stają się automatycznie integralną częścią SIWZ. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy.

10.6.  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

10.7.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert  zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jak również zamieści ją na stronie internetowej Zamawiającego.

10.10.  Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści

ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

10.11.  Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego.

| XI. | Wymagania dotyczące wadium |
| --- | --- |

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

11.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), w terminie do 29.05.2014 r. do godz. 10.15.

11.2. Wadium będzie mogło być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.

z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

11.3.  Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, na przedłużony okres

związania ofertą lub w terminie określonym przez Zamawiającego, jeżeli w wyniku  rozstrzygnięcia odwołania oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku wniesienia wadium w formie dokumentów, o których mowa w ust. 11.2. lit. b-e,

do oferty należy dołączyć - w oddzielnej, wewnętrznej kopercie - ich oryginały oraz kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zaznaczeniem na kopercie „Wadium w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu poziomu 300 i 400 części tzw. „4 kamieniczek” budynku ASP w Gdańsku, ul. Chlebnicka 13/16.

11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:  nr 25 1090 1098 0000 0000 0901 5469  w Banku BZ WBK.  z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu poziomu 300 i 400 części tzw. „4 kamieniczek” budynku ASP w Gdańsku, ul. Chlebnicka 13/16. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

11.5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania środków na rachunku bankowym Zamawiającego.

11.6. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie określonym przez Zamawiającego, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie wykluczony. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

11.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o złożenie w wyznaczonym terminie wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń,

dokumentów lub pełnomocnictw, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa

w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

11.8. 	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została

wybrana:

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11.9. 	Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza.

11.10.		Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.11. 	Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

11.12. 	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.13. 	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono   wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

| XII. | Termin związania ofertą |
| --- | --- |

12.1. 	Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem

terminu składania ofert.

12.2. 	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

| XIII. | Opis sposobu przygotowania oferty |
| --- | --- |

13.1.	 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję

ofertową. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje wielowariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

13.2.	 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13.3. 	Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie do pisania,

komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta musi być czytelna.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty oraz innych dokumentów w drodze elektronicznej.

13.4.	 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie

miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były podpisane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

13.5. Wymagane dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) wypełniony i podpisany Formularz Oferty załącznik nr 2 do SIWZ.

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy - załącznik nr 3 do SIWZ wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 8.1.

pkt 2-4 SIWZ;

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24

ust. 1 ustawy - załącznik nr 4 do SIWZ;

4) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ;

5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7) pełnomocnictwo – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, w    przypadku podpisania oferty przez osobę/osoby, których uprawnienie nie wynik z dokumentów rejestrowych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, do oferty

winno być dołączone pełnomocnictwo (podpisane przez wszystkich Wykonawców) do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenia                       i dokumenty, o których mowa w ust. 8.2.-8.4. SIWZ, winny być złożone przez każdy podmiot występujący wspólnie. Natomiast pozostałe dokumenty, o których mowa w SIWZ, składa w imieniu podmiotów występujących wspólnie pełnomocnik reprezentujący te podmioty;

8) w przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców Zamawiający żąda

dołączenia do oferty wykazu części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć

podwykonawcom - załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca odpowiada za podwykonawców

tak, jak za działania własne;

9) dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, np. pisemne

zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy;

10) dowód opłacenia polisy – jeżeli dotyczy;

11) dowód wpłacenia/wniesienia wadium.

12) Do oferty należy załączyć uproszczone kosztorysy ofertowe wraz z zestawieniem materiałów.

13) Kosztorysy określone w pkt 12 stanowić będą materiał pomocniczy (informacyjny) przeznaczony jedynie dla inwestora i nie będzie stanowił on podstawy wyboru oferty. Podstawą wyboru oferty będzie najniższa cena ryczałtowa za całość przedmiotu zamówienia.

13.6. Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

przez Wykonawcę, lub upoważnionego przedstawiciela. Zaleca się, aby podpis/podpisy osób

podpisujących ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczających za zgodność z oryginałem

kopie dokumentów były opatrzone pieczątkami imiennymi.

13.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii    dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13.8.  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez

oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,

w którym upłynął termin składania ofert.

13.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język   polski.

13.10. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający - zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy - może żądać od

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

13.11. W celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania,

Zamawiający zwraca się – zgodnie z art. 24b ust. 1 – o udzielenie przez Wykonawcę,

w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust.

2 pkt 5) ustawy, istniejących między przedsiębiorcami.

13.12. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami były ze sobą połączone w sposób

uniemożliwiający jej dekompletację (np. zszyte, spięte itp.).

13.13. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej     konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien – nie później niż w terminie składania ofert – w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji nie mogą być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

13.14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

| XIV. | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert |
| --- | --- |

14.1. Ofertę należy złożyć w dwóch (jedna w drugiej) zapieczętowanych kopertach. Na zewnętrznej

kopercie winien być umieszczony napis:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

„Oferta na wykonanie remontu poziomu 300 i 400 części tzw. „4 kamieniczek” budynku ASP w Gdańsku, ul. Chlebnicka 13/16”

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nie otwierać do dnia 29.05.2014. r., do godz. 10:30.

14.2.  Zaleca się, aby koperta wewnętrzna posiadała nazwę i adres Wykonawcy.

14.3.  Obie koperty powinny być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z    treścią oferty.

14.4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku w     Sekretariacie Kanclerza w pok. nr A14, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00. Termin składania ofert upływa dnia 29.05.2014 r. o godz. 10:15.

14.5. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone     Wykonawcy.

14.6.   Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający

otrzyma pisemne powiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian przed upływem terminu

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem na kopercie „ZMIANA”.

14.7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania    poprzez złożenie pisemnego powiadomienia według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, z dopiskiem na kopercie „WYCOFANIE”.

14.8. 	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2014 r., o godz. 10:30, w czytelni Biblioteki ASP w siedzibie Zamawiającego ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku.

Otwarcie jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert.

14.9.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

14.10. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,

a także informacje dotyczące ceny ofert, okresu gwarancji.

| XV. | Opis sposobu obliczenia ceny |
| --- | --- |

15.1.	Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej brutto (z podatkiem VAT) za

wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ z załącznikami.

15.2. 	Oferowana  cena ma charakter ryczałtowy. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to m.in. następujące koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odtworzenia dróg i chodników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również przyszłego placu budowy.

Wyliczona cena będzie stanowiła nieprzekraczalne wynagrodzenie ryczałtowe. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu robót, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

15.3. Cena brutto oraz kwota podatku VAT winny być podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po

przecinku.

15.4. Ceny muszą być podane w złotych polskich.

15.5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone tylko w złotych polskich.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innej walucie.

15.6. Zamawiający - zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy - poprawi w tekście oferty oczywiste

omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez "oczywistą omyłkę rachunkową" w obliczeniu ceny Zamawiający rozumie omyłkę w rachunkach na liczbach, która ma charakter oczywisty, tzn. że każdy racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści.

15.7.   Jeżeli w wyniku poprawy ww. omyłek rachunkowych ulegnie zmianie cena ofertowa, wiążąca dla Zamawiającego będzie prawidłowo obliczona cena.

15.8. Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Zamawiający poprawi w ofercie również inne omyłki

polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie

powodują istotnych zmian w treści oferty.

| XVI. | Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert |
| --- | --- |

16.1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym kryterium:

„Cena ryczałtowa brutto” za cały przedmiot zamówienia - 100 %.

W kryterium „cena ryczałtowa brutto” – Cx - zostanie zastosowany wzór:

Cx = (Cnaj. : CB ) x 100 [pkt]

gdzie:

Cnaj. - najniższa cena ryczałtowa brutto oferowana w ocenianych ofertach;

CB- cena ryczałtowa brutto ocenianej oferty.

16.2.  Oferty będą oceniane punktowo, czyli maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta,

wynosi 100 pkt.

16.3.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania   na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, i który uzyska największą liczbę punktów na podstawie ww. kryterium oceny.

| XVII. | Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| --- | --- |

17.1. 	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi

Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert;

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie zawarcia umowy określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego

upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

17.2. 	Informacje, o których mowa w ust. 17.1. pkt 1 zostaną zamieszczone na stronie internetowej

Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie.

17.3. 	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

17.4. 	Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z przepisami ustawy, obowiązany jest do

zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia

o wyborze najkorzystniejszej oferty lub 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

17.5. 	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

5 lub 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty:

1) jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta;

2) jeżeli nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

17.6. 	Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

17.7. 	Zaleca się - przed podpisaniem umowy - przedstawienie kopii uprawnień, o których mowa

w ust 7.1. pkt 3.

| XVIII. | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |
| --- | --- |

18.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w wysokości 8% nieprzekraczalnej wartości brutto umowy. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy.

18.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu rachunek bankowy Zamawiającego nr 25 1090 1098 0000 0000 0901 5469  w Banku BZ WBK.

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym   że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

18.3. Zamawiający nie przewiduje innych form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania   umowy.

18.4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

18.5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

18.6. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we

wzorze umowy stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- załącznik nr 9 do SIWZ.

| XIX. | Istotne dla stron postanowienia umowy |
| --- | --- |

19.1. Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Zaleca się dołączyć do składanej oferty parafowany wzór umowy.

19.2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z wyjątkiem zmiany, o której mowa w pkt. 7 wprowadzanej protokołem uzgodnień oraz jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zmiany zawartej umowy mogą dotyczyć:

1) wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania

2) warunków płatności,

3) terminu realizacji zamówienia,

4) zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w   SIWZ,

5) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy i osób nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego

6) podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego:

a) powierzenia podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy,

b) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji robót,

7) technologii wykonywania robót lub rozwiązań projektowych,

19.3 Zmiany, o których mowa w ust. 19.2 mogą być dokonane w przypadku:

1) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wynikającej z:

a) zmiany technologii wykonania robót, rodzaju materiałów, zaleconych  przez inspektora nadzoru, lub projektanta,

b) zmiany dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadku konieczności zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia procesu budowy (art. 23 pkt. 1 Prawa budowlanego), lub wskutek poprawienia błędów projektowych

c) z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,

2) konieczności wprowadzenia zmian podczas wykonywania robót, nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

3) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy,

4) zlecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wymagają dodatkowego czasu na wykonanie zamówienia,

5) zmian w dokumentacji projektowej,  w tym:  wymagającej czasu do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany,

6) przedłużającej się procedury przetargowej mającej wpływ na terminy umowne, opóźnienia zamawiającego w podpisaniu umowy, przekazaniu placu budowy, lub w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych,

7) zawieszenia robót przez zamawiającego,

8) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych,

9) wykopalisk, odkryć archeologicznych, lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca,

10) rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych robót),

11) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

12) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania prac uzgodnień, pozwoleń, opinii osób trzecich lub właściwych organów,

| XX. | Pouczenie o środkach ochrony prawnej |
| --- | --- |

20.1.  Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu

podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ww. ustawy.

20.2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154

pkt 5 ustawy.

20.3.  W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego.

| XXI. | Inne istotne informacje: |
| --- | --- |

21.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

21.2. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku, gdy:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem,

że Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie;

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek;

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 2 lit. c;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

21.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają

zastosowanie przepisy ustawy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego   2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231).

| XXII. | Informacja o podwykonawcach |
| --- | --- |

22.1.	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub     podwykonawcom.

22.2.	Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której lub których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podwykonawcom. W umowie zostanie określony zakres robót, które wykonawca będzie własnymi siłami lub za pomocą podwykonawców.

22.3.	Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana taka dotyczy podmiotu, na którego zasoby  wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, w celu wykazania  spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany  inny podwykonawca  lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

22.4.	Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub dokonać jej zmiany (aneksowania) jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub jej zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany każdorazowo dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o treści zgodnej z projektem umowy lub aneksem do umowy.

22.5.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

22.6.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz wszystkich zmian tej umowy (aneksów), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

22.7.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz wszystkich zmian tej umowy (aneksów), w terminie 7 dni od dnia zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia  publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto.

Załączniki do specyfikacji:

- załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 2 - Formularz oferty

- załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 22 ust.1

- załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 24 ust.1

- załącznik nr 5 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

- załącznik nr 6 - Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia

- załącznik nr 7 - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie 5 lat

- załącznik nr 8 – wykaz części zamówienia wykonywanych przez podwykonawców

- załącznik nr 9 – umowa /wzór/

- załącznik nr 10- dokumentacja projektowa

- załącznik nr 11- STWiORB

- załącznik nr 12 – przedmiar, kosztorys nakładczy

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu poziomu 300 i 400 części tzw. „4 kamieniczek” budynku ASP w Gdańsku, ul. Chlebnicka 13/16.

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynki ASP w Gdańsku, ul. Chlebnicka 13/16 znajdują się pod ochroną konserwatorską i są wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem 763-766. Dodatkowo kamienica nr 16 zwana Domem Angielskim wpisana jest indywidualnie do Rejestru Zabytków województwa pomorskiego pod nr 140 decyzją z dnia 18.12.1959r. Obiekty usytuowane są w obszarze zabytkowego miasta Gdańska, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 8 (nowy numer: 15), decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, z dnia 11 października 1947r. oraz uznanego za pomnik historii zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, z dnia 8 września 1994r.

Zamawiający wskazuje, że przedmiotowe zamówienie dotyczy remontu wykonywanego w budynku wpisanym do rejestru zabytków, objętego nadzorem konserwatorskim

Stan techniczny  budynku w zakresie budowlanym, instalacji elektrycznych i teletechnicznych wymaga dostosowania do obowiązujących przepisów, norm i standardów.

Z uwagi na lokalizację obiektu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych zezwoleń na wjazd pod budynek oraz do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego.

W latach 2009-2012 wyremontowano w całości parter, poziom 100 i poziom 200. W roku 2013 wykonano częściowy remont poziomu 300 i rozpoczęto prace na poziomie 400 w zakresie instalacji co. i sanitariatów.

Budynek ma charakter hotelowo – dydaktyczny (hotel na poziomie 100 i 200, dydaktyka na poziomie parteru i poziomie 300).

3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH I USŁUG

Zakres remontu o którym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń w zakresie robót budowlanych, elektrycznych, instalacji teletechnicznych i sanitarnych (wod. – kan, centralne ogrzewanie) w ramach  następujących zadań:

zadanie nr 1:

Roboty budowlane:

- posadzki:	zerwanie posadzek wraz z podłożem, wykonanie nowego podłoża, wykonanie nowych posadzek i cokołów

- ściany	rozebranie ścianek, wykucie otworów drzwiowych, zamurowanie otworów, wykonanie ścianek nowych, wykonanie gładzi gipsowych, osadzenie nowej stolarki drzwiowej, malowanie ścian, licowanie ścian płytkami, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, w tym izolacji z foli w płynie, malowanie grzejników i gałązek

- sufity	wykonanie sufitów podwieszanych z płyt G-K z montażem rewizji, nałożenie gładzi, malowanie, wykonanie otworów w stropie z poziomu 400 na poddasze i osadzenie wyłazów w klasie odporności ogniowej EI60

- stolarka 	montaż całej stolarki drzwiowej i stolarki okiennej od strony zaplecza

zadanie nr 2:

Roboty elektryczne:

- demontaże	demontaż istniejących opraw i osprzętu

- montaż	rozbudowa istniejącej rozdzielni na parterze budynku, montaż nowej rozdzielnicy dla poziomu 300, wykonanie nowej instalacji zasilającej i instalacji oświetleniowej, montaż nowych opraw i osprzętu, wykonanie instalacji zasilającej urządzenia ppoż.

zadanie nr 3:

Instalacje teletechniczne:

- montaż instalacji komputerowej, wykonanie instalacji przyłączy PEL dla rzutników.

zadanie nr 4:

Roboty sanitarne:

- demontaż istniejących przyborów sanitarnych wraz z podejściami.

- montaż kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej (z montażem centrali wentylacyjnej),

- wykonanie instalacji wod. – kan, w tym nowych podejść, montaż nowej armatury,

- wykonanie instalacji hydrantowej z montażem kompletnie wyposażonych szaf hydrantowych z wężem półsztywnym długości 30m.

zadanie nr 5:

Instalacje zabezpieczenia pożarowego z montażem osprzętu i urządzeń pożarowych wraz z włączeniem jej do istniejącego systemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączona do SIWZ Dokumentacja Projektowa załącznik nr 10, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ wraz z przedmiarem robót i stanowiącymi załącznik nr 12 do niniejszej SIWZ.

Określenie przedmiotu zamówienia przy pomocy CPV:

- 45.11.10.00-8 Wyburzenia, utylizacja odpadów i gruzu

- 45.41.00.00-4 Roboty tynkarskie

- 45.43.00.00-0 Pokrywanie podłóg i ścian

- 45.44.00.00-3 Roboty malarskie

- 45.42.00.00-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej

- 45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45.31.42.00-3 Instalacje niskoprądowe

- 45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

- 45.33.23.00-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

- 45.32.10.00-3 Instalacje wentylacji

- 60.10.00.00-9 Roboty transportowe

4. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI PRAC

1)  Termin realizacji zamówienia:

a) przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Na dzień przekazania placu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy w postaci elektronicznej zapisany w formacie ATH (forma edytowalna) oraz harmonogram rzeczowy realizacji przedmiotu zamówienia wykonany w oparciu o elementy scalone z kosztorysu nakładczego załączonego do dokumentacji przetargowej.

b) zakończenie prac do 20.09.2014 r.

c) z uwagi na charakter hotelowy obiektu prace można prowadzić od godziny 11:00 do 19:00

d) pierwszeństwo prac – prace należy rozpocząć od wywiezienia gruzu i pozostałych po przeprowadzce elementów wyposażenia pozostałych na poziomie 400. Termin zakończenia prac związanych z usunięciem gruzu: 23.06.2014 r.

e) w okresie egzaminów wstępnych i obron prac , tj. od 10.06.2014 r. do 18.06.2014 r. i od 24.06. 2014 r. do 30.06.2014 r. wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym możliwości wykonywania robót głośnych.

f) każdorazowe zamknięcie wody w obiekcie należy uzgodnić z kierownikiem Domu Studenta, przy czym organizacja prac winna uwzględniać możliwie krótkie okresy wyłączeń dopływu wody.

2) Za termin zakończenia prac, uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

3) Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa wyłącznie w  przypadkach i okolicznościach określonych w § 26 umowy.

5. OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE

1)  W przypadku, gdy Zamawiający w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia wskazał pochodzenie (markę, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w z art. 30 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją składającą się na opis przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. W przypadku chęci zmiany przez Wykonawcę któregokolwiek z wyrobów lub materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien udowodnić równoważność zaproponowanego wyrobu lub materiału w stosunku do wskazanego w dokumentacji projektowej i uzyskać stosowną pisemną zgodę autora projektu, oraz Zamawiającego.

2) Materiały i elementy wyposażenia, które dostarcza Wykonawca powinny odpowiadać wymogom określonym w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3) Na każde żądanie inspektora nadzoru, projektanta lub w przypadkach i zakresie określonym w dokumentacji, o której mowa w pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest okazać lub dostarczyć na własny koszt, w stosunku do wskazanych materiałów i elementów wyposażenia:

1) próbki,

2) certyfikat zgodności z odpowiednią normą, aprobatę techniczną oraz wymagane atesty,

3) karty katalogowe

4) W przypadku kiedy dostarczone próbki i inne dokumenty określone w pkt 3 nie będą zgodne z dokumentacją określoną w pkt 2 lub nie zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru lub projektanta, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt, kolejne próbki, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez inspektora nadzoru i projektanta.

5) Jeżeli wykonane elementy robót lub wyposażenia będą odbiegały jakością od zaakceptowanych próbek, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i żądać ponownego wykonania zakwestionowanych elementów.

6) Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłocznie usunięcie z terenu budowy materiałów, nie spełniających wymagań określonych w niniejszym ustępie. Roboty wykonane z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru będą wykonane na własne ryzyko Wykonawcy.

7) Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym i autorami projektu doboru kolorystyki i materiałów wykończeniowych. Wykonanie tych uzgodnień nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- PODSTAWOWE UWAGI WYKONAWCZE I BHP

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom wykonującym prace demontażowe i montażowe oraz innym

osobom przebywającym w rejonie prowadzonych prac, poprzez:

· przestrzeganie podstawowych zasad BHP,

· przestrzeganie instrukcji prowadzenia niezbędnych robót i czynności zawartych w Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 11),

· zapoznanie pracowników z zakresem prac,

· posługiwanie się sprawnym sprzętem ochronnym dopuszczonym do użytkowania.

Przy ustalaniu warunków wykonywania prac remontowych oraz kontrolno-pomiarowych zawsze

należy uwzględniać:

· rodzaje urządzeń i miejsce ich eksploatacji,

· stan sprawności technicznej tych urządzeń,

· wysokość napięcia zasilającego urządzenia,

· kwalifikacje osób wyznaczonych do wykonywania prac tymi urządzeniami.

Wszystkie montowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane prawem aprobaty,

dopuszczenia i certyfikaty.

7. WARUNKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE PROWADZENIA PRAC

Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano – montażowych oraz uwzględni  w wynagrodzeniu koszty z tym związane.

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy niezbędny do realizacji zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

- dozór budowy,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrudnienia związane z realizacją zadania

Roboty muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz

obowiązującymi warunkami technicznymi odbioru robót.

Zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa użytkowników.

Roboty budowlano-montażowe objęte zamówieniem odbywać się będą przy czynnym budynku, do którego należy zapewnić ciągły, bezpieczny i zgodny z przepisami dostęp.

Należy przewidzieć konieczność wykonywania prac w systemie zmianowym oraz w dni wolne od  pracy.

Zapewnienie stałego nadzoru robót przez odpowiednich kierowników robót.

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji zamówienia, na wniosek  Zamawiającego, będą się odbywały narady koordynacyjne, podczas których Wykonawca będzie składał raporty z wykonanych robót.

W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu  i obiektów sąsiadujących z placem budowy.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest :

- odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie pełne do wys. 2,0 m, oznakowanie.

- zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem.

- po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego,

- przyjąć technologie i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji pomieszczeń i terenu obiektu.

- zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy urobku powstałego podczas wykonywania robót.

- prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ oraz utrzymać plac budowy w należytym porządku.

- zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym.

- prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami).

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów materiałów z demontażu i gruzu z rozbiórek. Koszty w/w wywozu  wraz z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne składowisko odpadów.

Koszty złomowania materiałów z odzysku dotyczą wykonawcy i zmniejszają koszty realizacji zamówienia.

Wykonawca we własnym zakresie:

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania.

- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy.

Koszty  urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę.

Odległość dowozu materiałów masowych (m.in. kamień, piasek, żwir)  wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w cenie oferty.

Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowane przez Zamawiającego.

8. WARUNKI ODBIORU PRAC

1) Roboty będą podlegały następującym etapom odbioru:

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiorowi końcowemu,

· odbiorowi ostatecznemu.

2) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu,

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót,

· odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru,

· gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie z jednoczesnym

powiadomieniem inspektora nadzoru,

· odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od

daty zgłoszenia pisemnego i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru,

· jakość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru, biorąc pod uwagę wcześniejsze

ustalenia,

· w przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on zobowiązany na

żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, w celu umożliwienia

Zamawiającemu dokonania odbioru.

3) Odbiór końcowy robót:

· odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania wszystkich robót w odniesieniu do ich ilości i jakości,

· całkowite zakończenie wszystkich robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę w piśmie przekazanym Zamawiającemu. Wykonawca o gotowości do odbioru końcowego robót powiadomi również bezzwłocznie inspektora nadzoru Zamawiającego,

· odbiór końcowy wszystkich robót nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych, licząc od

dnia kompletnego zgłoszenia gotowości do odbioru oraz uznania przez Zamawiającego zakończenia prac i potwierdzenia kompletności i prawidłowości dokumentów przyjęcia robót,

· odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów i oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ustaleniami,

· w toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych ustaleń,

· w przypadku stwierdzenia usterek i niedoróbek, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy

termin odbioru końcowego,

· jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

-      jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia, oraz wstrzymać dokonanie odbioru do tego czasu,

-      jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

· jeżeli w toku kolejnego odbioru końcowego wszystkich robót w komisja odbiorowa stwierdzi, że wskazane wcześniej usterki i niedoróbki zostały usunięte a jakość wykonanych robót jest zadawalająca i przedmiot zamówienia zrealizowany został poprawnie, zostanie sporządzony bezusterkowy protokół końcowy odbioru robót, który będzie podstawą do wystawienia faktury przez Zamawiającego,

· wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg. wzoru ustalonego

przez Zamawiającego,

· termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja.

5) Odbiór ostateczny (związany z upływem okresu rękojmi i gwarancji):

· odbiór ostateczny odbędzie się przed upływem terminu rękojmi i gwarancji w terminie ustalonym

przez Zamawiającego, o którym Wykonawca zostanie powiadomiony na co najmniej 7 dni

kalendarzowych przed dniem dokonania odbioru ostatecznego,

· odbiór będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych

w okresie rękojmi i gwarancji.

9. OGÓLNE WARUNKI ZAPŁATY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia, nastąpi jedną fakturą wystawioną przez Wykonawcę

na podstawie końcowego protokołu odbioru robót, potwierdzającego odbiór wykonania całego

przedmiotu zamówienia.

10. OGÓLNE WARUNKI RĘKOJMI I GWARANCJI

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty, obejmujące cały przedmiot zamówienia, co

najmniej 36-miesięcznej gwarancji.

Okres trwania rękojmi i gwarancji liczony będzie od daty podpisania końcowego protokołu odbioru

robót, potwierdzającego wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

Przed upływem okresu rękojmi oraz gwarancji Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie, z co

najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, o odbiorze związanym z ich wygaśnięciem. W przypadku

niestwierdzenia wad w ostatnim dniu upływu okresu rękojmi oraz gwarancji Zamawiający sporządzi

pogwarancyjny protokół odbioru robót.

Załącznik nr 2 do SIWZ

............................................

pieczęć Wykonawcy

Akademia Sztuk Pięknych

ul. Targ Węglowy 6

80-836 Gdańsk

ZK -213/ 4/ 2014

FORMULARZ OFERTY

Ja/ my niżej podpisany/ni:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

działający w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

nawiązując do ogłoszenia o prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu poziomu 300 i 400 części tzw. „4 kamieniczek” budynku ASP w Gdańsku, ul. Chlebnicka 13/16, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, oferuję/my wykonanie robót , stanowiących przedmiot zamówienia:

za cenę ryczałtową brutto*: ................................................................................................................. zł

(słownie:....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. zł)

Jednocześnie oświadczam/my, że:

1) w podanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu

zamówienia (tj. wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a także

w szczególności: koszty wszystkich robót wynikających z dokumentacji projektowej, z przedmiarów

robót, jak również robót w niej nie ujętych, bez których nie można wykonać przedmiotu     zamówienia, jak np. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także koszty materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wyliczona cena  oprócz czynności bezpośrednich związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, określonych w projektach i przedmiarach robót uwzględniających warunki realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje także inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

2) zapoznałem/liśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz

z załącznikami, w tym w szczególności ze wzorem umowy, który akceptuję/my, a w przypadku

wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy na warunkach zawartych

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie związania ofertą;

3) uważam/my się za związanego/nych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia;

4) udzielam/y gwarancji  na okres ………. (nie krótszy niż 36 miesięcy na wszystkie roboty budowlane. Bieg okresu rękojmi za wady i gwarancji rozpoczyna się od daty końcowego  odbioru robót;

5) w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, przed podpisaniem umowy zobowiązuję/my się do

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wartości umowy

brutto;

6) roboty objęte zamówieniem  zakończę nie później niż do …………………………….. r.;

7) roboty zamierzam/my wykonać sam/i zamierzam/my** zlecić podwykonawcom w części/ w

częściach wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ;

8) zobowiązuję/my się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wejdziemy

podczas procedury przetargowej i ewentualnej realizacji zamówienia. Jednocześnie   zobowiązuję/mysię do zawarcia na piśmie odpowiednich umów o poufności z własnymi pracownikami i osobami trzecimi, które będą brały udział w realizacji zamówienia;

9) wszystkie materiały i wyroby  użyte do wykonania zamówienia, są środkami bezpiecznymi,    nietoksycznymi, trudnopalnymi oraz posiadają odpowiednie wymagane atesty i certyfikaty;

10) niniejsza oferta, na stronach od ............... do ..........., zawiera/nie zawiera** informacji/cje

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.);

11) wadium w kwocie 20.000,00 zł (słownie:  pięćdziesiąt tysięcy złotych) zostało wniesione

w formie ……………………………………………;

12) ze strony Wykonawcy osobą/osobami upoważnioną/nymi do kontaktów z Zamawiającym

i nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia i umowy są/będzie:

.............................................................................................................................................................,

nr telefonu: .........................................................................................................................................,

nr faksu: ……..........................................................................................................................................,

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

13) do Formularza Oferty załączam/my następujące załączniki, stanowiące jego integralną część:

1. .....................................................................................................

2. .....................................................................................................

3. .....................................................................................................

4. .....................................................................................................

5. .....................................................................................................

6. .....................................................................................................

7. .....................................................................................................

8. .....................................................................................................

Ofertę składam/my na ....... kolejno ponumerowanych stronach.

Świadom/mi odpowiedzialności karnej oświadczam/my, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

............................... 				..........................................................................................

Miejscowość, data 				pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/nych

do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie dokumenty (oryginały lub ich kserokopie) i oświadczenia załączane do oferty.

* Cena z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

** Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3 do SIWZ

................................................

pieczęć wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Składając ofertę w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego na wykonanie remontu poziomu 300 i 400 części tzw. „4 kamieniczek” budynku ASP w Gdańsku, ul. Chlebnicka 13/16

Ja/ my (imię i nazwisko) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy i siedziba) …….........................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………….

jako – właściciel/e, upoważniony/nieni na piśmie lub wpisany/ni w rejestrze*/lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej* ..................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam/y, że:

1) Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;**

2) Posiadam/y wiedzę i doświadczenie;**

3) Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;**

4) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;**

……………………………

Miejscowość , data

...............................................................

podpis/y osób/y uprawnionej/ych do reprezentowania

wykonawcy lub pełnomocnika

* Niepotrzebne skreślić.

** Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia

lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do składanej oferty pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 4 do SIWZ

................................................

pieczęć wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E*

Składając ofertę w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego na wykonanie remontu poziomu 300 i 400 części tzw. „4 kamieniczek” budynku ASP w Gdańsku, ul. Chlebnicka 13/16

Ja/ my (imię i nazwisko) ............................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy i siedziba)

……............................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………..……………………………………………..………………………

jako – właściciel/e, upoważniony/nieni na piśmie lub wpisany/ni w rejestrze**/lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**: .................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam/y, że nie podlegam/my

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

……………………………

Miejscowość , data

...............................................................

podpis/y osób/y uprawnionej/ych do reprezentowania

wykonawcy lub pełnomocnika

* W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww.

oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, składa każdy Wykonawca, wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia.

** Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 5 do SIWZ

................................................

pieczęć wykonawcy

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*/**

Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*/**/

Składając ofertę w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu poziomu 300 i 400 części tzw. „4 kamieniczek” budynku ASP w Gdańsku, ul. Chlebnicka 13/16

Ja/ my (imię i nazwisko) .................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy i siedziba) ...........................................................................................

……………………………………………………………………………..……………….………………………………………………..………..…

jako – właściciel/e, upoważniony/nieni na piśmie lub wpisany/ni w rejestrze**/lub w centralnej ewidencji i  informacji o działalności gospodarczej**: ..........................................................................................

Składam\my Listę podmiotów razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej***

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.

Nr 50, poz. 331, późn. zm.) 2:

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ….. |  |  |

……………………………

Miejscowość , data

.........................................................

podpisy osoby/osób uprawnionej/nych

do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

2 Zgodnie z art. 4 pkt 14 ww. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się przez

wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym

również tego przedsiębiorcę. Przedsiębiorca kontrolujący również wchodzi w skład tej grupy kapitałowej. Grupa kapitałowa

składa się więc z przedsiębiorcy dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,

tzn. przez przedsiębiorcę dominującego rozumie się przez przedsiębiorcę, który posiada kontrolę nad innym przedsiębiorcą.

Pod pojęciem przejęcia kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę

uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają

wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu,

także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie

porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy

(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy

(przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu

spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego

przedsiębiorcę. (…).

2. Informuję\my, że nie należę\ymy do grupy kapitałowej*** w rozumieniu ustawy z dnia

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, późn. zm.);

……………………………

Miejscowość , data

…………..........................................................

podpisy osoby/osób uprawnionej/nych

do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

UWAGA:

* Załącznik do wypełnienia i złożenia zarówno w sytuacji przynależności i braku przynależności do grupy kapitałowej.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww.informację składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** Zaznaczyć właściwe.

*** Wypełnić pkt 1 lub pkt 2.

Załącznik nr 6 do SIWZ

..................................

pieczęć wykonawcy

WYKAZ OSÓB

Oświadczam/my, że niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na wykonanie remontu poziomu 300 i 400 części tzw. „4 kamieniczek” budynku ASP w Gdańsku, ul. Chlebnicka 13/16 posiadają uprawnienia wymagane przez Zamawiającego, niezbędne do wykonania zamówienia, określone w ust. 7.1. pkt 3) SIWZ:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie | Uprawnienia | Postawa do dysponowania tymi osobami* /** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

* Należy podać informację o podstawie do dysponowania wymienionymi osobami, tj. np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

** W załączeniu zobowiązanie podmiotu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………

wymienić podmiot

który udostępni do realizacji zamówienia osoby wskazane w poz.1) ………………………… ww. tabeli 2)

1) Należy wpisać nr pozycji z tabeli.

2/Jeżeli nie dotyczy – należy skreślić, wpisać nie dotyczy, albo zaznaczyć w inny sposób.

......................................

Miejscowość, data

………...........................................................

podpis osoby/osób uprawnionej/nych

do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr 7 do SIWZ

.........................................

pieczęć wykonawcy

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE 5 LAT

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu poziomu 300 i 400 części tzw. „4 kamieniczek” budynku ASP w Gdańsku, ul. Chlebnicka 13/16, oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonałem co najmniej 2 najważniejsze roboty budowlane dla różnych podmiotów, w budynkach użyteczności publicznej, o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 500.000,00 zł każda, w tym co najmniej jedną zrealizowaną w obiekcie zabytkowym wpisanym do ewidencji zabytków albo rejestru zabytków, na potwierdzenie warunku w ust 7.1. pkt 2 SIWZ:

| Lp. | Zamawiający (nazwa i adres) | Miejsce wykonania robót Rodzaj wykonywanych robót | Wartość (robót) zamówienia brutto | Data wykonania zamówienia (okres realizacji od dnia/roku-do dnia /roku) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem: |  |  |

Do wykazu dołączam/my .................................. dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane

w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończone, np.: poświadczenie, inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, np. referencje.

W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, jest zobowiązany do dołączenia dowodów potwierdzających, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz

wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, np.:

poświadczenie, inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, np. referencje.

……………………………

Miejscowość , data

...................................................................................

Pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych

do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr 8 do SIWZ

...................................................

pieczęć wykonawcy

Składając ofertę w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na wykonanie remontu poziomu 300 i 400 części tzw. „4 kamieniczek” budynku ASP w Gdańsku, ul. Chlebnicka 13/16, oświadczam/my, że niżej opisane części zamówienia zamierzamy wykonać przy udziale podwykonawców:

| L.p. | Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom |
| --- | --- |

Uwaga:

Załącznik wykorzystać w przypadku udziału podwykonawców.

W przypadku niedołączenia do oferty ww. załącznika Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie

realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

..................................................

Miejscowość, data

....................................................................

pieczęć i podpis/y osoby/osób

uprawnionej/nych do reprezentowania

wykonawcy lub pełnomocnika