Nr postępowania: ZK-213/17/2017

Zamawiający:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ul. Targ Węglowy 6, 80 – 836 Gdańsk

tel. 58 301 28 01

fax. 58 301-22-00

www.asp.gda.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej: „SIWZ”)

Na

Dostawę wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i zaprogramowaniem systemu audiowizualnego i sterowania w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6 oraz częściową integrację z systemem multimedialnym i sterowania istniejącym na uczelni

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

poniżej kwoty wyrażonej w złotych będącej równowartością 209 000 Euro

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Gdańsk, dnia 09 sierpnia 2017 roku

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ul. Targ Węglowy 6, 80 – 836 Gdańsk

tel. 58 301 28 01

tel/fax. 58 320-12-78

www.asp.gda.pl

Godziny pracy Zamawiającego: 7.30 – 15.30

W sprawach związanych w powyższym postępowaniem przetargowym należy porozumiewać się z Biurem Zamówień Publicznych:

mail: mariusz.galica@asp.gda.pl,

tel./faks: (58) 320 -12 -78

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej: „Ustawą PZP”.

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn. "Zadaszenie patio Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w celu stworzenia unikalnej przestrzeni kulturalnej" nr POIS.08.01.00-00-1008/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa Ustawy PZP. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i zaprogramowaniem systemu audiowizualnego i sterowania w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6 oraz częściowa integracja z systemem multimedialnym i sterowania istniejącym na uczelni.

Opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznikach do SIWZ:

- Załącznik nr 1 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna urządzeń”;

- Załącznik nr 9 do SIWZ pn. „Dokumentacja projektowa”;

- Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia.

- Należy przewidzieć ewentualność wykonywania prac w systemie zmianowym i w dni ustawowo wolne od pracy.

- Zamawiający dopuszcza produkty równoważne na podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy PZP.

- Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej należy ustalić z osobą wyznaczoną w rozdziale XXIV SIWZ.

- Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

| 32321200-1 | Urządzenia audiowizualne |
| --- | --- |
| 32342300-5 | Mikrofony i zestawy głośnikowe |
| 32343100-0 | Wzmacniacze częstotliwości akustycznych |
| 32424000-1 | Infrastruktura sieciowa |
| 32342300-5 | Mikrofony i zestawy głośnikowe |
| 32352000-5 | Anteny i reflektory |
| 42967100-3 | Cyfrowa jednostka sterowania |
| 30231320-6 | Monitory dotykowe |
| 30213200-7 | Komputer tablet |
| 31350000-4 | Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania |
| 31330000-8 | Kabel koncentryczny |
| 32351000-8 | Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo |
| 51310000-8 | Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo |

IV. Termin wykonania zamówienia. Okres gwarancji.

- Dostawę wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i zaprogramowaniem systemu audiowizualnego i sterowania w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6 oraz częściową integrację z systemem multimedialnym i sterowania istniejącym na uczelni należy wykonać w terminie:

do dnia 29 grudnia 2017 r.

z zastrzeżeniem, iż prace polegające na instalacji okablowania w budynku Zamawiającego przy ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku (poza terenem budowy związanym z zadaszeniem patio) należy wykonać w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy.

- Za termin zakończenia prac przyjmuje się datę zgłoszenia przez wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, potwierdzoną w treści protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia – dostarczony system audiowizualny i sterowania oraz montaż oraz na wszystkie dostarczone urządzenia (za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną ) na okres co najmniej 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

V. Informacja o ofertach częściowych

Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

VI. Informacja o ofertach wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII.  Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy   PZP

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP.

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 99 Ustawy PZP, jak również nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

IX. Termin związania ofertą

  - Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Warunki udziału w postępowaniu

        - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust.5 pkt 1 i pkt 4 Ustawy PZP;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, tj. wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- zdolności technicznej lub zawodowej.

  - Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 (słownie:  pięćset tysięcy ) złotych lub równowartość tej kwoty w innej walucie, przy czym kwota wyrażona w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego na dzień składania ofert;

  - Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy  wraz z montażem, uruchomieniem i zaprogramowaniem  systemu audiowizualnego i sterowania, o wartości brutto nie mniejszej niż 400.000,00 każda (słownie: czterysta tysięcy 00/100) złotych.

XI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy PZP

        - Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) - art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy PZP.

        - Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

XII. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakich zamawiający będzie żądał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty składane wraz z ofertą

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów:

- aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1) i pkt 4) Ustawy PZP, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

- aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale X SIWZ, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale;

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) powyżej.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego

- Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 Ustawy PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

5.1	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy PZP.

  - W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:

- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w Rozdziale X ust. 2 SIWZ.

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy.

- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.

5.3	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy PZP, Zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Dokument wymagany jest od wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.

  - Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w  ust. 5.1 pkt 1) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w poprzednim zdaniu, wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenia, wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w Ustawie PZP i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

XIII. Procedura Self - Cleaning

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1) i pkt 4) Ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

XIV. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich

        - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno określać:

        - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

        - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

        - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

        - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w niniejszym ustępie, wykonawca jest zobowiązany złożyć w oryginale.

- W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale XII ust. 1 pkt 1) oraz ust. 5.1 pkt 1) SIWZ.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) i pkt 4) Ustawy PZP.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP.

XV. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.

- Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XVI. Podwykonawstwo

- Zamawiający nie ogranicza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

- Warunki powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia, zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

XVII. Wadium

        - Wykonawca przystępujący do przetargu, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 22.08.2017 roku, do godziny 10.15, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).

        - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

        - Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:  nr 25 1090 1098 0000 0000 0901 5469 w Banku BZ WBK z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i zaprogramowaniem systemu audiowizualnego i sterowania w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6 oraz częściową integrację z systemem multimedialnym i sterowania istniejącym na uczelni” . Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania środków na rachunku bankowym Zamawiającego.

Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości składane są w oryginale w siedzibie Zamawiającego, ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku w Biurze Kanclerza,  pok. nr A14, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00 lub załączone do oferty -tj. w kopercie z ofertą – w odrębnej kopercie z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i zaprogramowaniem systemu audiowizualnego i sterowania w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6 oraz częściową integrację z systemem multimedialnym i sterowania istniejącym na uczelni”

        - Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

- być wystawione na Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk – jako beneficjenta,

- zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy PZP,

- okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) Ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 powyżej.

  - Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

XVIII. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w PLN (zł).

XIX. Opis sposobu przygotowania oferty

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca, bez względu na wynik postępowania.

- Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na całość przedmiotu zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści (np. w postaci wydruku komputerowego).

- Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wykonawcy.

- Jeżeli ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

- Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

- Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści.

- Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i trwale złączone, z zastrzeżeniem pkt 13 poniżej.

- Zaleca się złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

- Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

- W przypadku gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie i/lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca umieścił w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Strony zawierające informacje określone w pkt 13 powyżej winny być wydzielone oraz ze sobą połączone z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty i/lub pliku dokumentów złożonych wraz z ofertą. Wykonawca jest jednocześnie zobowiązany do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Niewykazanie nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa będzie skutkowało uznaniem przez Zamawiającego, że wykonawca nie wykazał w ww. terminie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w konsekwencji czego Zamawiający odtajni wskazane informacje bez wzywania do dalszych wyjaśnień.

- Oferta składa się z:

- formularza oferty zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, a w przypadku złożenia oferty bez użycia formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje i oświadczenia wskazane w SIWZ i w treści załącznika nr 2 do SIWZ;

- oświadczeń, o których mowa w rozdziale XII ust. 1 SIWZ;

- innych dokumentów wymaganych zgodnie z treścią niniejszej SIWZ;

- pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych);

- pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

- zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, o którym mowa w Rozdziale XIV SIWZ (jeśli dotyczy);

- Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz zastosowanie mają postanowienia rozdziału XVII ust. 5 SIWZ. W przypadku złożenia oryginału dokumentu stanowiącego wadium w Biurze Kanclerza zaleca się załączyć do oferty kserokopię dokumentu stanowiącego wadium.

- Ofertę należy opakować w następujący sposób:

Koperta zewnętrzna nie może nosić żadnych cech wskazujących na składającego ofertę. Może znajdować się na niej jedynie adres Zamawiającego:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ul. Targ Węglowy 6, 80 – 836 Gdańsk

oraz opis

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  
„Dostawę wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i zaprogramowaniem systemu audiowizualnego i sterowania w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6 oraz częściową integrację z systemem multimedialnym i sterowania istniejącym na uczelni

Znak postępowania: ZK-213/17/2017

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 22.08.2017 r. do godziny 10:30

Koperta wewnętrzna powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem wykonawcy tak, aby ofertę złożoną po terminie można było odesłać bez otwierania jej do wykonawcy.

- W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały, z napisem „dokumenty uzupełniające”.

- Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Informację o zmianie lub wycofaniu oferty wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XX. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

        - Ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (80-836), przy ul. Targ Węglowy 6 w pokoju nr A14  /Biuro Kanclerza/ w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 22.08.2017 roku | do godz. | 10.15 |
| --- | --- | --- | --- |

- Oferty zostaną otwarte publicznie w siedzibie Zamawiającego /biblioteka/ w dniu upływu terminu składania ofert, tj.: 22.08.2017 roku, o godz. 10.30.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

- W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

- Zamawiający udostępni oferty do wglądu w uzgodnionym przez strony terminie na wniosek wykonawcy.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w ust. 3 i ust. 8.

Uwaga:

Złożenie oferty w miejscu innym niż podane powyżej może skutkować niezachowaniem terminu wyznaczonego na składanie ofert z winy wykonawcy. Oferta taka zostanie uznana jako złożona po terminie

XXI. opis sposobu obliczenia ceny

- Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych /PLN/, z dokładnością do części setnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za przedmiot Zamówienia.

- W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot Zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie. Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto (cyfrowo i słownie) za całość zamówienia w złotych polskich (PLN) w treści oferty (sporządzenie oferty rekomenduje się w oparciu o formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ). Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 710 z późn. zm.).

- Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, oraz jeśli na podstawie odrębnych przepisów, wykonawca nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług w Polsce, wykonawca musi wskazać w ofercie wyłącznie cenę netto (tj. nieobejmującą podatku od towarów i usług). W celu porównania ofert, do ceny netto, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości.

- W wyliczeniach należy uwzględnić wszystkie składniki cenowe związane z prawidłową realizacją Zamówienia w tym m.in. cła, podatki, rabaty, upusty itp., których wykonawca zamierza udzielić. Ceny przedstawione Zamawiającemu w ofercie winny być cenami ostatecznymi tzn. zawierającymi wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją Zamówienia.

Cena oferty jest ceną ryczałtową. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ryczałtowa oferty winna gwarantować pełną realizację zamówienia.

UWAGA

Wykonawca przy obliczeniu ceny oferty winien przed dokonaniem przemnożeń i sumowań dokonać zaokrąglenia każdej ceny za realizację zamówienia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.

- Jeżeli w toku postępowania zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

XXII. informacje o kryteriach, którymi zamawiający będzie się kierował przy  wyborze oferty

- Kryteria oceny ofert w postępowaniu są następujące:

Cena ryczałtowa brutto		– 60 %

Okres gwarancji			– 40 %

1% = 1 pkt

- Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych w ust. 1 kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo, według następujących zasad:

- sposób obliczenia punktów dla kryterium „Cena ryczałtowa brutto” (maks. 60 pkt):

Przy obliczaniu liczby punktów dla kryterium ceny ryczałtowej brutto za wykonanie zamówienia zostanie zastosowany następujący wzór:

najniższa zaoferowana w postępowaniu cena ryczałtowa brutto

cena (C) = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%

cena ryczałtowa brutto ocenianej oferty

- Sposób obliczenia punktów dla kryterium „Okres gwarancji ” (maks. 40 pkt):

Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych.

W przypadku gdy wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy.

Przy obliczaniu liczby punktów dla kryterium okres gwarancji zostanie zastosowany następujący wzór:

[(Gb – Gmin)

okres gwarancji  (G) =   --------------------- x 100 pkt x 40%

(Gmax – Gmin)]

gdzie,

G – przyznane punkty w kryterium okres gwarancji ;

Gb – okres gwarancji  badanej oferty;

Gmin – minimalny okres gwarancji  określony przez Zamawiającego równy 36 miesięcy;

Gmax – maksymalny okres gwarancji  określony przez Zamawiającego równy 60 miesięcy.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Minimalny okres gwarancji  wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy.

- Oferty będą oceniane punktowo przez zsumowanie punktów w poszczególnych kryteriach, tj.

S = C + G

gdzie,

S – suma punktów, jaką po uwzględnieniu wag osiągnęła oferta (maks. może to być 100 pkt),

C – liczba punktów uzyskanych za oferowaną cenę,

G – liczba punktów uzyskanych za oferowany okres gwarancji.

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów wyliczonych według powyższego wzoru.

- Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający obliczy przyznane wykonawcom punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając wartości od części setnych zgodnie z zasadami arytmetyki.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ.

XXIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej oraz postanowień rozdziału XX SIWZ.

- W postępowaniu forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty, oświadczeń oraz uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy PZP.

- Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

- Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości od wykonawcy, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez wykonawcę, dla którego Zamawiający posiada pozytywny raport transmisji, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie internetowej www.asp.gda.pl, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania o przekazanie treści zapytań w wersji elektronicznej, w formie edytowalnej, pocztą email na adres: mariusz.galica@asp.gda.pl

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana treści SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje i inne informacje związane z postępowaniem będą zamieszczane na stronie internetowej: www.asp.gda.pl

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

- Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, 80 – 836 Gdańsk

Biuro Kanclerza, A14.

- W sprawach związanych w przedmiotowym postępowaniem należy porozumiewać się z Biurem Zamówień Publicznych:

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Mariusz Galica

mail: mariusz.galica@asp.gda.pl,  tel./faks: 58 320 -12 -78

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI Ustawy PZP, tj.: odwołanie oraz skarga do sądu, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy PZP.

2.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również  organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w przepisie art. 154 pkt 5 Ustawy PZP.

XXV. Unieważnienie postępowania

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienie o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia (art. 93 ust. 1a Ustawy PZP).

XXVI. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako najkorzystniejszej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Zamawiający zawiera, z wybranym wykonawcą, umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 Ustawy PZP.

  - Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznych.

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do zawarcia umowy, w pełni uwzględniającej postanowienia projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

  - Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:

- dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia - kserokopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia.

Wykonawca, zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, tj. od daty zawarcia umowy do przewidywanego terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy, posiadać:

    - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 złotych określone szczegółowo w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

XXVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

        - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

        - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego  nr 25 1090 1098 0000 0000 0901 5469  w Banku BZ WBK;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

        - Zamawiający nie przewiduje innych form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, niż wymienione w ust. 2.

        - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

        - Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

        - Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

  - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej treść gwarancji wymaga pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego. Gwarancja winna być nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.

        - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

XXVIII. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w SIWZ.

- Stosownie do art. 92 ust. 1 Ustawy PZP, Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

- dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,

- nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

- unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa ust. 2 pkt 1 i 5-7, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

XXIX.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający wymaga od wykonawcy zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

- Wykonawca zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie oraz na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Wykaz załączników do niniejszej SIWZ

| Lp. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna urządzeń |
| 2. | Załącznik nr 2 | Formularz oferty |
| 3. | Załącznik nr 3 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 4. | Załącznik nr 4 | Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu |
| 5. | Załącznik nr 5 | Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej |
| 6. | Załącznik nr 6 | Wykaz dostaw |
| 8. | Załącznik nr 7 | Informacja o podwykonawcach |
| 9. | Załącznik nr 8 | Projekt umowy |
| 10. | Załącznik nr 9 | Dokumentacja Projektowa |

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i zaprogramowaniem systemu audiowizualnego i sterowania w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6 oraz częściowa integracja z systemem multimedialnym i sterowania istniejącym na uczelni. Wykonawca dostarczy urządzenia i wykona instalację zgodnie z projektem wykonawczym oraz Specyfikacją Techniczną Urządzeń. Zamówienie obejmuje instalację urządzeń w pomieszczeniu Patio, w pomieszczeniu technicznym Patio, w pomieszczeniu technicznym Auli, a także ułożenie instalacji, dostawę urządzeń przenośnych oraz instalację sterownika oświetlenia. Zamawiający wymaga aby dostarczane urządzenia były fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta. Wszelkie okablowanie stosowane do transmisji sygnału AV muszą być zgodne z zaleceniami producenta dostarczonych urządzeń. Gdzie tylko możliwe Wykonawca będzie stosował fabryczne, sugerowane przez producenta uchwyty i elementy mocujące urządzeń. Ze względu na konieczność częściowej integracji z istniejącymi systemami, Zamawiający zaleca przeprowadzenia przez Wykonawcę  wizji lokalnej przed terminem otwarcia ofert.

2.Wymagania funkcjonalne systemów

1) System transmisji i przełączania sygnałów audio – video

Wykonawca dostarczy i zainstaluje system transmisji i przełączania sygnałów audio – video zgodnie z projektem wykonawczym. System musi składać się z następujących elementów:

- 12tu przyłączy wejściowych w kasetach podłogowych w Patio;

- 12tu przyłączy wyjściowych w kasetach podłogowych Patio;

- 2 przyłączy wejściowych na ścianach Patio;

- Centralnej matrycy przełączającej w pomieszczeniu technicznym auli;

- Dwukierunkowego połączenia systemów audiowizualnych (dostarczanego i istniejącego) w pomieszczeniu technicznym Auli przynajmniej czterema torami w każdą stronę;

System musi umożliwiać dowolne zestawienie torów połączeń (każdy z każdym, jeden do jeden, jeden do wielu) bez pogorszenia jakości w zależności od ilości zestawionych połączeń. System musi pracować z rozdzielczością 1080p@60Hz. System musi być gotowy do pracy z rozdzielczością 4k@30Hz bez modyfikacji. Matryca przełączająca musi umożliwiać dalszą rozbudowę systemu poprzez zwiększenie ilości wejść (przynajmniej do 56 łącznie) i wyjść (przynajmniej do 48 łącznie).

2) System nagłośnienia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje system nagłośnienia Patio zgodnie z projektem wykonawczym. System musi składać się z następujących elementów:

- 6ciu szerokopasmowych zestawów głośnikowych na ścianach Patio;

- Wielokanałowego wzmacniacza mocy i cyfrowego procesora audio w pomieszczeniu technicznym Patio;

- Systemu mikrofonu bezprzewodowego z dwoma mikrofonami i systemem antenowym;

- Dwóch stereofonicznych przyłączy wejściowo – wyjściowych na ścianach Patio;

- Interfejsów integrujących źródła audio – video z systemem nagłośnieniowym;

System musi zapewniać równomierne nagłośnienie dobrej jakości w całym obszarze Patio. Ze względu na różny charakter wykorzystania pomieszczenia, system musi zapewniać możliwość niezależnego ustawienia poziomu głośności w różnych strefach Patio. Zamawiający wymaga aby system umożliwiał skierowanie różnych źródeł dźwięku do każdego z sześciu zestawów głośnikowych niezależnie.

Integracja ze źródłami audio – video musi umożliwiać jednoczesne przesłanie do systemu nagłośnienia sygnałów audio z różnych przyłączy wejściowych, niezależnie od przełączania sygnału wizyjnego.

System mikrofonów bezprzewodowych musi pokrywać zasięgiem cały obszar Patio poprzez zastosowanie aktywnych anten dookólnych.

3) System sterowania

Wykonawca dostarczy, zainstaluje, oprogramuje i uruchomi zintegrowany system sterowania zgodnie z projektem i wymaganiami Użytkownika. System sterowania musi zapewniać:

- Sterowanie przełączaniem sygnałów audio i wideo;

- Sterowanie nagłośnieniem, w tym przełączanie stref, regulacje głośności, regulację barwy itp.;

- Sterowanie oświetleniem, w tym integrację z istniejącym systemem sterowania oświetleniem obiektu.

Użytkownik musi mieć możliwość uproszczonego sterowania systemem ze ściennego panelu dotykowego oraz pełnego sterowania z przenośnego panelu administracyjnego (tabletu). Wykonawca stworzy graficzny interfejs użytkownika na oba panele, o funkcjonalności i estetyce uzgodnionej z Użytkownikiem.

Zamawiający wymaga aby sterowanie wymienionymi trzema podsystemami odbywało się w ramach spójnego interfejsu użytkownika, bez konieczności przełączania między aplikacjami. Niemniej jednak Zamawiający dopuszcza, aby zaawansowana konfiguracja systemu nagłośnienia (np. regulacja czułości wejść, precyzyjna korekcja częstotliwości i dynamiki, diagnostyka) byłą wykonywana w odrębnej aplikacji.

Zamawiający wymaga dwukierunkowej integracji systemu sterowania oświetleniem z istniejącym w taki sposób, aby możliwe było zarządzanie oświetleniem Patio z istniejącego centralnego systemu sterowania oświetleniem obiektu.

System sterowania musi umożliwiać dalszą rozbudowę, w szczególności musi być możliwość rozszerzenia sterowania o ewentualną przyszłą rozbudowę systemu.

4) Wymagania ogólne

- Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji na sprzęt oraz na wszystkie dostarczone urządzenia. Gwarancja obejmuje bezpłatny transport do Wykonawcy oraz bezpłatną naprawę i części zamienne. Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Po zakończonym okresie gwarancji Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszystkie hasła dostępowe do konfiguracji dostarczonych urządzeń oraz nieskompilowane kody źródłowe przygotowanego oprogramowania systemu sterowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania udostępnienia przez Wykonawcę haseł i kodów źródłowych dostępowych przed zakończeniem okresu gwarancji. W takim przypadku dalsza gwarancja (do 36 m-cy) na działanie sytemu przestanie obowiązywać, natomiast gwarancja na urządzenia zostanie zachowana zgodnie z umową

- Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia były fabrycznie nowe (data produkcji urządzeń nie może być starsza niż 10 miesięcy licząc od dnia dostawy), wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób trzecich.

- Strony ustalają, iż w okresie gwarancji Wykonawca przystąpi do naprawy gwarancyjnej w terminie nie dłuższym niż 2 dni kalendarzowe od dnia zgłoszenia. Zamawiający zastrzega, że termin dokonania naprawy nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzeń wykazujących wady fizyczne na nowe tego samego typu i o nie gorszych parametrach technicznych w przypadku:

  - gdy nie wykona naprawy w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia;

  - gdy po trzech naprawach gwarancyjnych (niezależnie czy będzie to ta sama, czy różne wady) urządzenie będzie nadal wykazywało wady fizyczne uniemożliwiające lub w znacznym stopniu utrudniające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem,

- wymiana wadliwego urządzenia w przypadkach, o których tu mowa powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.

- Jakość i odpowiedzialność:

  - Wykonawca odpowiedzialny będzie za całość prac w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonania umowy jak i w okresie trwania gwarancji;

  - Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego;

  - Wymagana jest należyta staranność w realizacji zamówienia;

  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy;

- Wykonawca wykona na własny koszt i przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą systemu.

- Wykonawca przed przystąpieniem do instalacji urządzeń ma obowiązek uzgodnić termin oraz szczegóły instalacji i szkolenia użytkowników z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca na własny koszt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przeprowadzi szkolenie użytkowników.

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt własnym transportem, na własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi koszt ubezpieczenia transportu, jak również koszt instalacji urządzeń.

Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień (CPV):

| 32321200-1 | Urządzenia audiowizualne |
| --- | --- |
| 32342300-5 | Mikrofony i zestawy głośnikowe |
| 32343100-0 | Wzmacniacze częstotliwości akustycznych |
| 32424000-1 | Infrastruktura sieciowa |
| 32342300-5 | Mikrofony i zestawy głośnikowe |
| 32352000-5 | Anteny i reflektory |
| 42967100-3 | Cyfrowa jednostka sterowania |
| 30231320-6 | Monitory dotykowe |
| 30213200-7 | Komputer tablet |
| 31350000-4 | Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania |
| 31330000-8 | Kabel koncentryczny |
| 32351000-8 | Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo |
| 51310000-8 | Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo |

          - WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- przekazanie terenu (placu) budowy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy;

- wykonanie prac polegających na instalacji okablowania w budynku Zamawiającego przy ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku (poza terenem budowy związanym z zadaszeniem patio) w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy,

- zakończenie pozostałych prac (w tym dostaw) do dnia 29 grudnia 2017 roku.

- Za termin zakończenia realizacji prac przyjmuje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, potwierdzoną w treści protokołu odbioru końcowego.

- Zmiana umownego terminu zakończenia realizacji zamówienia jest możliwa wyłącznie w  przypadkach i okolicznościach określonych w § 25 umowy.

- W czasie trwania prac związanych z dostawą, montażem, uruchomieniem, konfiguracją i zaprogramowaniem systemu audiowizualnego i sterowania w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przy ul. Targ Węglowy 6, oraz częściową integracją z systemem multimedialnym i sterowania istniejącym na uczelni w obiekcie prowadzone będą prace związane z zadaszeniem patio oraz wykonywaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz wymianą dźwigu związanych z zadaszeniem patio. Zamawiający informuje o konieczności uwzględnienia w organizacji prac współpracy z wykonawcami tych robót. Prace te są przedmiotem odrębnych zamówień publicznych. Wykonawca zamówienia wykonywanego na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania, jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń wydawanych  przez kierownika budowy, ustanowionego w oparciu o umowę zawartą w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie pod nazwą „Roboty budowlane obejmujące wykonanie zadaszenia patio budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku”, w zakresie wynikającym z przepisów Prawa Budowlanego.

- Należy uwzględnić również, że prace będą się trwać w czasie roku akademickiego i należy je wykonywać w porozumieniu z władzami Uczelni.

          - OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE

- W przypadku, gdy Zamawiający w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia /dokumentacja projektowa /wskazał przykładowo pochodzenie (nazwy własne, markę, znak towarowy, producenta, dostawcę) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w z art. 30 Ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych opisywanym tzn. gwarantujących realizację robót zgodnie z dokumentacją składającą się na opis przedmiotu zamówienia oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie niższych od założonych w wyżej wymienionym dokumencie. W przypadku chęci zmiany przez Wykonawcę któregokolwiek z wyrobów lub materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien wykazać równoważność zaproponowanego wyrobu lub materiału w stosunku do wskazanego w dokumentacji projektowej i uzyskać stosowną pisemną zgodę autora projektu, oraz Zamawiającego.

- Materiały i elementy wyposażenia, które dostarcza Wykonawca powinny odpowiadać wymogom określonym w dokumentacji projektowej i SIWZ.

- Wszystkie montowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane prawem aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty.

System audio, video i sterowania

Specyfikacja techniczna urządzeń

1.Cyfrowa matryca przełączająca audio – video – 1 kpl

Cyfrowa modularna matryca przełączająca sygnałów audio – video o przepustowości 50Gb/s. Obsługa sygnałów o rozdzielczości 4k@60Hz 4:4:4 16 bit. Możliwość wyposażenia w 64 wejścia i 64 wyjścia poprzez instalację kart wejściowych i wyjściowych – maksymalnie 4 wejścia lub wyjścia na kartę. Możliwość wymiany kart bez wyłączania matrycy. Możliwość instalacji kart wejściowych dla następujących typów wejść:

- HDMI,

- Analogowe (RGBHV, komponent, kompozyt, audio);

- DVI z analogowym audio;

- 3G-SDI

- Skrętka ekranowana (STP)

- Światłowód (SM lub MM)

Możliwość instalacji kart wyjściowych dla następujących typów wyjść:

- HDMI;

- Skrętka ekranowana (STP);

- Światłowód (SM lub MM);

Transmisja sygnałów AV poprzez skrętkę ekranowaną na odległość do 100m, wraz z sygnałem sterującym oraz Ethernet (100Mb/s) do kompatybilnych nadajników i odbiorników. Możliwość jednoczesnego zdalnego zasilania 64 nadajników i 64 odbiorników STP. Regeneracja sygnału cyfrowego. Zarządzanie EDID. Kompatybilna z HDCP 2.2. Możliwość niezależnego przełączania sygnałów audio i video. Przełączanie i transmisja sygnałów bez kompresji. Sterowanie z przy pomocy przycisków na panelu frontowym, poprzez komputer PC z dedykowanym oprogramowaniem (podłączenie USB lub TCP/IP) lub przeglądarkę WWW. Możliwość sterowania z zewnętrznego systemu sterującego. Wyposażona w podwójny zasilacz sieciowy, z możliwością wymiany bez przerywania pracy. Montaż w szafie 19”. Wbudowany generator sygnałów testowych.

Matrycę dostarczyć w następującej konfiguracji:

Wejścia skrętkowe (STP) – minimum 14. Wejścia sygnałowe z gniazdami RJ45. Odbiór sygnału AV transmitowanego poprzez skrętkę ekranowaną (STP) z odległości do 100m. Obsługa rozdzielczości do 4k@30Hz 4:4:4 16 bit. Możliwość wtrącenia w linię transmisyjną dwukierunkowego sygnału RS-232 oraz Ethernet (100Mb/s). Niezależne przełączanie sygnału audio i video. Zdalne zasilanie kompatybilnych nadajników. Zarządzanie EDID. Kompatybilność z HDCP 2.2.

Wyjścia skrętkowe (STP) – minimum 12. Wyjścia sygnałowe z gniazdami RJ45. Nadawanie sygnału AV poprzez skrętkę ekranowaną (STP) na odległości do 100m. Obsługa rozdzielczości do 4k@30Hz 4:4:4 16 bit. Możliwość wtrącenia w linię transmisyjną dwukierunkowego sygnału RS-232 oraz Ethernet (100Mb/s). Zdalne zasilanie kompatybilnych odbiorników. Zarządzanie EDID. Kompatybilność z HDCP 2.2.

Wejścia HDMI – minimum 4. Wejścia sygnałowe HDMI. Wsparcie dla HDMI 2.0b. Obsługa rozdzielczości do 4k@60Hz 4:4:4. Kompatybilne z HDCP 2.2 z możliwością wyłączenia autoryzacji HDCP (po wyłączeniu autoryzacji wejście widoczne dla źródła jako niekompatybilne z HDCP). Zarządzanie EDID. Niezależne przełączanie sygnału audio i video. Analogowe zbalansowane stereofoniczne wejście audio (z programową możliwością wyboru źródła dźwięku między strumieniem HDMI a wejściem analogowym). Programowa korekcja poziomu sygnału audio.

Wyjścia HDMI – minimum 4. Wyjścia sygnałowe HDMI. Wsparcie dla HDMI 2.0b. Obsługa rozdzielczości do 4k@60Hz 4:4:4. Kompatybilne z HDCP 2.2. Zarządzanie EDID. Automatyczna korekcja i odtworzenie parametrów sygnału cyfrowego. Niezależne przełączanie sygnału audio i video. Analogowe zbalansowane stereofoniczne wyjście audio. Zarządzanie EDID. Programowa korekcja poziomu sygnału audio.

Analogowe wyjścia audio – minimum 12. Stereofoniczne zbalansowane analogowe wyjście audio o poziomie liniowym. Możliwość skierowania sygnału audio z dowolnego wejścia, niezależnie od sygnału video.

2.Podłogowy nadajnik STP z przełącznikiem wejść – 12 szt

Nadajnik audio – video po skrętce STP, kompatybilny z matrycą przełączającą. Przeznaczony do montażu w kasecie podłogowej, z mocowaniami do różnych standardów kaset podłogowych. Transmisja sygnału do 100m, w rozdzielczości do 4k@30Hz 4:4:4. Zasilanie poprzez przewód sygnałowy z matrycy przełączającej. Połączenie z matrycą jednym przewodem. Kompatybilny z HDCP 2.2. Możliwość wyłączenia autoryzacji HDCP (po wyłączeniu autoryzacji wejście widoczne dla źródła jako niekompatybilne z HDCP). Zarządzanie EDID. Wyposażony w wejścia HDMI, VGA oraz analogowe wejście audio. Automatyczne przełączanie wejść wizyjnych przy obecności sygnału, z ustawianym priorytetem. Diody LED wskazujące obecność zasilania, obecność sygnału wejściowego i zabezpieczenie HDCP. Złącza wejściowe łatwo dostępne dla użytkownika po otwarciu kasety podłogowej, ustawione w sposób pozwalający na zamknięcie pokrywy kasety z podłączonymi wtykami. Port Ethernet (100Mb/s) i dwukierunkowy port RS-232 (sygnały Ethernet i RS-232 przesyłane przewodem sygnałowym z odpowiednich portów w matrycy przełączającej). Konfiguracja poprzez port USB lub poprzez oprogramowanie konfiguracyjne matrycy przełączającej.

3.Ścienny nadajnik STP z wejściem HDMI – 2 szt

Nadajnik audio – video po skrętce STP, kompatybilny z matrycą przełączającą. Przeznaczony do montażu w podtynkowej puszce ściennej. Transmisja sygnału do 100m, w rozdzielczości do 4k@30Hz 4:4:4. Zasilanie poprzez przewód sygnałowy z matrycy przełączającej. Połączenie z matrycą jednym przewodem. Kompatybilny z HDCP 2.2. Możliwość wyłączenia autoryzacji HDCP (po wyłączeniu autoryzacji wejście widoczne dla źródła jako niekompatybilne z HDCP). Zarządzanie EDID. Wyposażony w wejście HDMI. Diody LED wskazujące obecność zasilania, obecność sygnału wejściowego i zabezpieczenie HDCP. Konfiguracja poprzez port USB lub poprzez oprogramowanie konfiguracyjne matrycy przełączającej. Dostarczyć z dedykowaną puszką podtynkową.

4.Odbiornik skalujący STP – 12 szt

Odbiornik Audio – video po skrętce STP, kompatybilny z matrycą przełączającą. Odbiór sygnału transmitowanego na odległość do 100m sygnału o rozdzielczości do 4k@30Hz 4:4:4. Możliwość zasilania z matrycy przełączającej. Połączenie z matrycą jednym przewodem. Kompatybilny z HDCP 2.2. Zarządzanie EDID. Wbudowany skaler sygnału wizyjnego z możliwością pominięcia. Wyjście HDMI. Rozdzielczość wyjściowa od 640x480 do 3840x2160. Dekodowanie sygnału audio ze strumienia cyfrowego. Analogowe (stereofoniczne, symetryczne, liniowe) i cyfrowe (S/PDIF) wyjście audio.Port Ethernet (100Mb/s) i dwukierunkowy port RS-232 (sygnały Ethernet i RS-232 przesyłane przewodem sygnałowym z odpowiednich portów w matrycy przełączającej). Konfiguracja poprzez port USB lub poprzez oprogramowanie konfiguracyjne matrycy przełączającej. Menu ekranowe. Dostarczyć z fabrycznym przewodem systemowym (STP) długości 3,6m.

5.Przełącznik AV ze skalerem – 4 szt

Przełącznik sygnałów audio – video z wbudowanym skalerem. 3 wejścia wizyjne: analogowe wejście sygnału kompozytowego, analogowe wejście sygnału RGBHV/komponent, wejście HDMI. Możliwość pracy w trybie automatycznego przełączania wejść w zależności od obecności sygnału, z ustawianym priorytetem. Przełączanie wejść „bez zerwania” (przez czerń). Wyjście HDMI. Rozdzielczość wyjściowa od 640x480 do 1920x1200, w tym 1080p@60Hz i 2k. Kompatybilny z HDCP. Możliwość wyłączenia autoryzacji HDCP (po wyłączeniu autoryzacji wejście widoczne dla źródła jako niekompatybilne z HDCP). Zarządzanie EDID. Trzy analogowe wejścia audio (stereofoniczne, liniowe), swobodnie przypisywalne do dowolnego wejścia wizyjnego. Przełączanie audio przez łagodne wyciszenie. Możliwość sterowania poprzez RS-232. Konfiguracja poprzez port USB. Dostarczyć z dedykowaną przez producenta półką montażową 19”, z możliwością montażu zasilacza sieciowego.

6.Konwerter DVI RGBHV – 4 szt

Konwerter sygnału wizyjnego DVI-D do analogowego sygnału RGBHV. Wejście DVI-D. Buforowane wyjście DVI-D. Wyjście analogowe RGBHV. Praca z rozdzielczością do 1920x1200, w tym 1080p@60Hz. Zarządzanie EDID. Dostarczyć z dedykowaną przez producenta półką lub uchwytami do montażu w szafir 19”.

7.Cyfrowy procesor audio – 1 szt

Urządzenie powinno być wyposażone w 8 symetrycznych analogowych wejść audio o poziomie mikrofonowym lub liniowym, z możliwością precyzyjnej regulacji czułości i z zasilaniem Phantom, oraz osiem analogowych symetrycznych wyjść liniowych z możliwością precyzyjnej regulacji poziomu. Poziomy sygnału, załączanie zasilania Phantom, inwersja polaryzacji oraz wyciszenie sygnału dostępne powinno być z poziomu oprogramowania konfiguracyjnego na komputerze PC. Połączenia audio powinny być dostępna na zaciskach śrubowych. Maksymalny poziom sygnału wejściowego i wyjściowego: nie mniej niż +23dBu. Przetwarzanie analogowo cyfrowe nie gorsze niż 24bit 48kHz, przetwarzanie wewnętrzne minimum 32 bity 48kHz. Zakres dynamiki nie mniejszy niż 113dB (ważone A) Urządzenie powinno być wyposażone w port cyfrowego audio w standardzie DANTE o pojemności 128 kanałów (64x64), ze złączem 1000Base-T RJ45 CAT6.

Wyświetlacz na panelu czołowym. Port Ethernet.

Urządzenie powinno być dostarczone z oprogramowaniem na komputer PC, pozwalającym na dowolną konfigurację pracy procesora. Użytkownik musi mieć dostęp co najmniej do modułów mikserów, korektorów częstotliwości, filtrów, zwrotnic częstotliwości, procesorów dynamiki, przełączników sygnału, linii opóźniających, mierników sygnału, generatorów sygnału i innych. Oprogramowanie powinno pozwolić na stworzenie przyjaznych interfejsów użytkownika z możliwością niezależnego uruchomienia na kilku komputerach, a także stworzenie presetów wywoływanych zdarzeniem zewnętrznym. Po zaprogramowaniu procesora musi być możliwość sterowania ustawieniami z zewnętrznego systemu sterującego. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość rozbudowy systemu o kolejne procesory (do 80 sztuk), widoczne z poziomu interfejsu użytkownika jako jeden spójny system.

Urządzenie przystosowane do montażu w szafie 19” lub dostarczyć z odpowiednimi uchwytami.

8.Interfejs wejściowy DANTE – 2 szt

Montowany do szafy 19” interfejs wejściowy analogowego audio do DANTE. 12 symetrycznych wejść mikrofonowo/liniowych ze zgrubną regulacją poziomu sygnału i zasilaniem Phantom (regulacja poziomów sygnału i załączanie zasilania Phantom z poziomu oprogramowania konfiguracyjnego). Złącza wejściowe na zaciskach śrubowych. Przetwarzanie analogowo – cyfrowe minimum 24 bity 48kHz, dynamika nie mniejsza niż 116dB (ważone A), maksymalny poziom sygnału wejściowego nie mniejszy niż +23dBu. Wskaźniki poziomu sygnału wejściowego na panelu czołowym.

Wskazana jest możliwość wspólnej konfiguracji poprzez oprogramowanie procesora audio (spójny system).

Podstawowy i redundantny port DANTE, 1000Base/T RJ45 CAT6.

9.Przyłącze ścienne audio z interfejsem DANTE – 2 szt

Interfejs DANTE przeznaczony do montażu w dedykowanej podtynkowej puszce ściennej. Na panelu frontowym 2 gniazda wejściowe XLR-F i 2 gniazda wyjściowe XLR-M. Dodatkowe 2 symetryczne wejścia analogowego audio w tylnej części obudowy do ewentualnej rozbudowy systemu. Niezależnie załączane zasilanie Phantom +48V dla każdego wejścia XLR. Skokowa regulacja poziomu czułości wejściowej dla gniazd XLR w zakresie od -15dB do +40dB. Dwa poziomu czułości wejść dodatkowych (+4dBu, -10dBV). Płynna regulacja poziomu sygnału wyjściowego w zakresie od -60dB do 0dB. Wszelkie regulacje dostępne wyłącznie z poziomu oprogramowania konfiguracyjnego. Ustawienia nieulotne, nawet przy zaniku zasilania. Zasilanie PoE. Automatyczne wyciszenie sygnału na wyjściach analogowych w przypadku przerwania/zaniku strumienia DANTE. Dostarczyć z dedykowaną podtynkową puszką montażową.

10.Wzmacniacz mocy audio – 1 szt

Ośmiokanałowy wzmacniacz mocy audio. 500W na kanał przy obciążeniu 4Ω, możliwość pracy pary kanałów w mostku, możliwość obciążenia linią 100V. 8 analogowych symetrycznych wejść sygnałowych o regulowanej czułości. Wbudowany DSP z przetwarzaniem 24 bity 48kHz. Możliwość indywidualnej parametrycznej korekcji częstotliwości dla każdego kanału wyjściowego, możliwość dowolnego przypisywania wejść do wyjść (programowo). Wyświetlacz LCD na panelu frontowym umożliwiający konfigurację podstawowych parametrów. Podłączenie komputera z oprogramowaniem konfiguracyjnym poprzez port USB. Interfejs Ethernet do zdalnego zarządzania. Złącza wejściowe i wyjściowe (sygnałowe) na zaciskach śrubowych. Montaż w szafie 19”.

11.Szerokopasmowy zestaw głośnikowy – 6 sztuk

Pełnopasmowy zestaw głośnikowy. Pasmo przenoszenia co najmniej 55Hz do 15kHz (-10dB). Skuteczność 1W@1m nie mniejsza niż 92dB, maksymalny poziom ciśnienia dźwięku @1m nie mniejszy niż 116dB. Impedancja nominalna 8Ω. Kąt pokrycia co najmniej 120° (poziomo) na 100° (pionowo). Masa nie większa niż 14kg, wymiary nie większe niż 35x55x35 (wysokość x szerokość x głębokość). Dostarczyć z odpowiednim fabrycznym ściennym uchwytem montażowym.

12.System mikrofonu bezprzewodowego – 1 kpl

Profesjonalny dwukanałowy system mikrofonu bezprzewodowego. Odbiornik dwukanałowy, dwuantenowy, przeznaczony do montażu w szafie 19”. Pasmo UHF, zaprogramowane grupy niezakłócających się kanałów. Automatyczny wybór niezakłóconego kanału. Dwa symetryczne wyjścia audio (2xXLR-M). Wbudowany zasilacz 230V. Możliwość podłączenia zewnętrznych anten aktywnych (dostępne zasilanie na wejściu antenowym). Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem poziomu sygnału radiowego, poziomu sygnału audio, poziomu naładowania akumulatora w wybranym nadajniku. Możliwość przypisania indywidualnej nazwy do nadajnika. Wyjście słuchawkowe z wyborem kanału i regulatorem poziomu sygnału.

2x Nadajnik „do ręki” z wymiennymi kapsułami mikrofonowymi (dostarczyć z kapsułami dynamicznymi o charakterystyce superkardioidalnej). Wyświetlacz LCD. Zasilanie z akumulatorów, możliwość ładowania akumulatorów poprzez wstawienie nadajnika do dedykowanej ładowarki.

Podwójna ładowarka sieciowa do nadajników.

13.Antena odbiorcza systemu mikrofonu bezprzewodowego – 2 szt

Antena dookólna systemu mikrofonu bezprzewodowego. Wbudowany wzmacniacz antenowy. Pasmo częstotliwości kompatybilne z zastosowanym odbiornikiem systemu mikrofonu bezprzewodowego. Zasilanie z odbiornika poprzez przewód antenowy. Dostarczyć z dedykowanym uchwytem ściennym.

14.Procesor sterujący – 1 szt

Procesor systemu sterowania. Kompatybilny z systemem sterowania AV zainstalowanym w obiekcie. Montaż w szafie 19”. Wyposażony w dwa porty LAN, umożliwiające rozdzielenie sieci dedykowanej do sterowania od sieci „publicznej”. Minimum 3 dwukierunkowe porty szeregowe RS-232, w tym minimum jeden konfigurowalny jako RS-232, RS-422 lub RS-485. Minimum 8 wyjść przekaźnikowych (przynajmniej 1A 30V).

15.Dotykowy panel sterujący – 1 szt

Kolorowy dotykowy panel sterujący o przekątnej minimum 5” rozdzielczości minimum 960 x 540 pikseli. Kompatybilny z zastosowanym systemem sterowania. Przynajmniej 4 podświetlane przyciski obok ekranu dotykowego. Port Ethernet. Zasilanie poprzez PoE. Dostarczyć z dedykowaną przez producenta podtynkową puszką montażową.

16.Interfejs DALI – 1 szt

Interfejs pozwalający na sterowanie oświetleniem w systemie DALI z zastosowanego systemu sterowania. Montaż na szynie DIN35mm. Obsługa dwóch gałęzi magistrali DALI (sterowanie do 128 obiektów DALI). Wbudowany zasilacz magistrali DALI.

17.Tablet – 1 szt

Tablet o przekątnej ekranu 12,3”. Możliwość uruchomienia pełnej wersji „desktopowego” systemu operacyjnego. Rozdzielczość ekranu minimum 2730 x 1824 piksele. Ekran z obsługą wielodotyku. Pamięć RAM minimum 8GB, dysk SSD minimum 256GB. Wbudowana karta WiFi, obsługa standardu 802.11ac .

18.Sieciowy punkt dostępowy – 1 szt

Punkt dostępowy WiFi. Obsługa standardu 802.11ac. Zasilanie PoE. Antena wewnętrzna. Praca w paśmie 2,4GHz i 5GHz. Możliwość montażu na ścianie.

19.Przełącznik sieciowy – 1 szt

Zarządzalny przełącznik sieciowy - minimum 48 portów. Minimum 24 porty 10/100/1000 Mb/s PoE+ (RJ45) z autowykrywaniem, minimum 24 porty 10/100/1000 Mb/s (RJ45) z autowykrywaniem, minimum 4 porty SFP 100/1000 Mb/s. Przepustowość (warstwa przełączająca) minimum 100Gb/s. Zasilacz PoE+ o mocy minimum 350W. Zasilanie 230V (wbudowany zasilacz). Zarządzanie przez przeglądarkę WWW. Montaż w szafie 19”.

20.Przełącznik sieciowy – 1 szt

Zarządzalny przełącznik sieciowy - minimum 24 porty  Minimum 12 portów 10/100/1000 Mb/s PoE+ (RJ45) z autowykrywaniem, minimum 12 portów 10/100/1000 Mb/s (RJ45) z autowykrywaniem, minimum 2 porty SFP 100/1000 Mb/s. Przepustowość (warstwa przełączająca) minimum 50Gb/s. Zasilacz PoE+ o mocy minimum 150W. Zasilanie 230V (wbudowany zasilacz). Zarządzanie przez przeglądarkę WWW. Montaż w szafie 19”.

21.Przewód systemowy AV – 2.600m

Skrętka czteroparowa (drut miedziany) z ekranowaniem zewnętrznym w formie siatki (oplotu) i folii, typ SF/UTP. Wymagane pasmo przenoszenia 475MHz na długości 100m.

22.Przewód LAN – 1.000m

Skrętka czteroparowa kategorii 6 lub 6A.

23.Przewód antenowy – 50m

Przewód koncentryczny o impedancji 50Ω. Częstotliwość graniczna 6GHz. Tłumienność przy 1GHz nie większa niż 21,55dB na 100m.

24.Przewód głośnikowy – 300m

Elastyczny przewód głośnikowy (2 izolowane żyły typu linka miedziana) w zewnętrznej izolacji. Przekrój żyły minimum 2mm2. Izolacja żył w kolorach pozwalających na łatwą identyfikację.

Załącznik nr 2 do SIWZ

..................................

pieczęć Wykonawcy

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

Numer sprawy: ZK-213/17/2017

FORMULARZ OFERTY

Ja/ my niżej podpisany/ni:

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

działający w imieniu i na rzecz:

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

nawiązując do ogłoszenia o prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i zaprogramowaniem systemu audiowizualnego i sterowania w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6 oraz częściową integrację z systemem multimedialnym i sterowania istniejącym na uczelni”

na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, oferuję/my wykonanie  przedmiotu zamówienia:

za cenę ryczałtową brutto*:

........................................... zł (słownie:..................................................................................),

w której zawiera się podatek VAT w kwocie ....................................................................... zł (słownie:……………………………………………………………………………………..)

Jednocześnie oświadczam/my, że:

Wyżej podana cena stanowi cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 roku, poz. 915 z późn. zm.), a więc wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego i pełnego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w szczególności: koszt sprzętu wraz z dostarczeniem, montażem, uruchomieniem, konfiguracją i zaprogramowaniem systemu audiowizualnego, jak również częściową integrację tego systemu z istniejącym na uczelni systemem multimedialnym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, koszt transportu, rozładunku i wniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, koszt zapewnienia bezpłatnego serwisu technicznego w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami SIWZ. Cena uwzględnia również podatki, opłaty i  inne należności płatne przez Wykonawcę (w tym koszt ewentualnego cła) oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (uzupełnić wskazane informacje, jeżeli dotyczy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia  przy pomocy niżej wymienionych urządzeń:

| Lp. | Opis | Ilość | Producent | Model /rok produkcji/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cyfrowa modularna matryca audio – video, 14 wejść RJ45, 4 wejścia HDMI, 12 wyjść RJ45, 4 wyjścia HDMI, 12 niezależnych wyjść stereofonicznych audio | 1 kpl |  |  |
| 2 | Dwuwejściowy nadajnik AV STP, z przełącznikiem sygnałów, przeznaczony do montażu w kasecie podłogowej | 12 szt |  |  |
| 3 | Nadajnik ścienny AV STP z wejściem HDMI | 2 szt |  |  |
| 4 | Odbiornik skalujący STP z wyjściem HDMI | 12 szt |  |  |
| 5 | Przełącznik sygnałów ze skalerem, 3 wejścia, wyjście HDMI | 4 szt |  |  |
| 6 | Konwerter cyfrowego sygnału AV na analogowy | 4 szt |  |  |
| 7 | Szerokopasmowy zestaw głośnikowy | 6 szt |  |  |
| 8 | Wzmacniacz mocy 8x500W@4Ohm, wbudowany DSP, interfejs Ethernet | 1 szt |  |  |
| 9 | Cyfrowy procesor sygnałowy, 8wejść analogowych, 8 wyjść analogowych, interface Dante | 1 szt |  |  |
| 10 | Interfejs audio Dante, 12 wejść analogowych | 2 szt |  |  |
| 11 | Przełącznik sieciowy zarządzalny, 24 porty, w tym 12PoE | 1 szt |  |  |
| 12 | Przyłącze ścienne Dante, 2 wejścia, 2 wyjścia analogowe | 2 szt |  |  |
| 13 | System mikrofonu bezprzewodowego z odbiornikiem dwukanałowym i nadajnikami „do ręki” | 1 kpl |  |  |
| 14 | Antena odbiorcza systemu bezprzewodowego | 2 szt |  |  |
| 15 | Procesor sterujący | 1 szt |  |  |
| 16 | Przełącznik sieciowy zarządzalny, 48 portów, w tym 24 PoE | 1 szt |  |  |
| 17 | Panel dotykowy ścienny, 5" | 1 szt |  |  |
| 18 | Interfejs DALI | 1 szt |  |  |
| 19 | Punkt dostępowy WiFi do systemu sterowania | 1 szt |  |  |
| 20 | Tablet do sterowania z systemem operacyjnym, 256GB, 8GB RAM | 1 szt |  |  |

- zapoznałem/liśmy się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym w szczególności ze wzorem umowy, który akceptuję/my, a w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie związania ofertą;

- uważam/my się za związanego/nych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia;

- dostawę  zamierzam/my wykonać sam/i / zamierzam/my** zlecić podwykonawcom w części/ w częściach wymienionych w Załączniku nr 7 do SIWZ – Informacja o podwykonawcach;

- udzielam/y gwarancji  na okres […] miesięcy. Bieg okresu rękojmi za wady i gwarancji rozpoczyna się od daty końcowego odbioru robót;

- w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, przed podpisaniem umowy zobowiązuję/my się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości […] (słownie: ………. 0/00) złotych;

- wszystkie materiały i wyroby  użyte do wykonania zamówienia, są środkami bezpiecznymi, nietoksycznymi, trudnopalnymi oraz posiadają odpowiednie wymagane atesty i certyfikaty;

- niniejsza oferta, na stronach od […] do […] zawiera/nie zawiera** informacji/cje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- wadium w kwocie 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) zostało wniesione w formie […];

- ze strony Wykonawcy osobą/osobami upoważnioną/nymi do kontaktów z Zamawiającym i nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia i umowy są/będzie (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy wskazać dane pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Wykonawców):

................................................................................................................

nr telefonu: ............................................................................................

nr faksu: ……........................................................................................

e-mail: ……...........................................................................................

- Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą :TAK/NIE ***

Do Formularza Oferty załączam/my następujące załączniki, stanowiące jego integralną część:

1. .....................................................................................................

2. .....................................................................................................

3. .....................................................................................................

4. .....................................................................................................

5. .....................................................................................................

6. .....................................................................................................

7. .....................................................................................................

8. .....................................................................................................

Ofertę składam/my na ....... kolejno ponumerowanych stronach.

Świadom/mi odpowiedzialności karnej oświadczam/my, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty.

.……………………………                               …………………………………

Miejscowość, data 	pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/nych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie dokumenty (oryginały lub ich kserokopie)

i oświadczenia załączane do oferty.

* Cena z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

** Niepotrzebne skreślić.

** * Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3 do SIWZ

................................................

pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E  WYKONAWCY*

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

złożone na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa PZP)

Składając ofertę w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i zaprogramowaniem systemu audiowizualnego i sterowania w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6 oraz częściową integrację z systemem multimedialnym i sterowania istniejącym na uczelni”

Ja/ my (imię i nazwisko) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy i siedziba)

…….....................................................................................................................................................................

jako – właściciel/e, upoważniony/nieni na piśmie lub wpisany/ni w rejestrze**/lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**:

.............................................................................................................................................................................

w imieniu swoim /reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam/y, że**:

- nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 i ust. 5 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy PZP.

- zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.*** ………….…..Ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.24 ust.5 Ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy PZP podjąłem/podjęliśmy następujące środki naprawcze**:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.***: ………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 oraz pkt 4  Ustawy PZP.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami***: ………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy PZP

.……………………                                     ………………………………………

Miejscowość, data 	pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/nych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

* W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww. oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

** Niepotrzebne skreślić.

*** Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”.

Załącznik nr 4 do SIWZ

................................................

pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

złożone zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa PZP)

Składając ofertę w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i zaprogramowaniem systemu audiowizualnego i sterowania w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6 oraz częściową integrację z systemem multimedialnym i sterowania istniejącym na uczelni”

Ja/ my (imię i nazwisko) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy i siedziba) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

jako – właściciel/e, upoważniony/nieni na piśmie lub wpisany/ni w rejestrze*/lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* ............................................................................................................................w imieniu swoim / reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale XI SIWZ.

Ponadto oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego 
w Rozdziale XI SIWZ polegam/y na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:**/***

……………………………..........................................................................................................................................................................

w następującym zakresie: ..……………………………………………………………………………………………………………….………………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………

.………………………………                                ………………………………

Miejscowość, data 	pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/nych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

* Niepotrzebne skreślić.

** Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

*** Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”.

Załącznik nr 5 do SIWZ

................................................

pieczęć Wykonawcy

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*/**

Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*/**/

W ślad za złożoną ofertą w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i zaprogramowaniem systemu audiowizualnego i sterowania w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6 oraz częściową integrację z systemem multimedialnym i sterowania istniejącym na uczelni”

Ja/ my (imię i nazwisko) .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy i siedziba) ....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... jako – właściciel/e, upoważniony/nieni na piśmie lub wpisany/ni w rejestrze**/lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**:

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................,

informuję/my, że:

- nie należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.229);

- należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229) i w związku z tym składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**

- …………………………………………………………………………………………......................;

- …………………………………………………………………………………………......................;

- …………………………………………………………………………………………......................;

………………………………                                  …………………………………………….

Miejscowość, data 		pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

UWAGA:

* Załącznik do wypełnienia i złożenia zarówno w sytuacji przynależności i braku przynależności do grupy kapitałowej.

** Wypełnić pkt 1 albo pkt 2.

Załącznik nr 6 do SIWZ

.........................................

pieczęć Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH W OKRESIE 3 LAT

Przystępując do udziału w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawę wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i zaprogramowaniem systemu audiowizualnego i sterowania w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6 oraz częściową integrację z systemem multimedialnym i sterowania istniejącym na uczelni”, oświadczam/y, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonałem/wykonaliśmy co najmniej dwie dostawy  wraz z montażem, uruchomieniem i oprogramowaniem  systemu audiowizualnego i sterowania, o wartości brutto nie mniejszej niż 400.000,00 (słownie: czterysta tysięcy 00/100) złotych każda , na potwierdzenie warunku określonego w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 SIWZ:

| Lp. | Przedmiot zamówienia, (opis) | Wartość dostaw brutto | Daty wykonania (dzień, miesiąc, rok) | Podmiot, na rzecz którego wykonywano dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu dołączam/my .................................. dowody potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

………………………….……                    ……………………..…………

Miejscowość, data 	pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/nych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr 7 do SIWZ

...................................................

pieczęć Wykonawcy

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Składając ofertę w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i zaprogramowaniem systemu audiowizualnego i sterowania w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6 oraz częściową integrację z systemem multimedialnym i sterowania istniejącym na uczelni” oświadczam/my, że niżej opisane części zamówienia zamierzamy wykonać przy udziale podwykonawców:

| L.p. | Firma, adres | Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

Uwaga:

Załącznik wykorzystać w przypadku udziału podwykonawców.

W przypadku niedołączenia do oferty ww. załącznika Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

…………………………….                         ……………………………..

Miejscowość, data 	pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/nych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika