Nr postępowania: ZK-213/20/2017

Zamawiający:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ul. Targ Węglowy 6, 80 – 836 Gdańsk

tel. 58 301 28 01

fax. 58 301-22-00

www.asp.gda.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej: „SIWZ”)

na

Dostawę, montaż  i uruchomienie profesjonalnych monitorów wizyjnych

w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

poniżej kwoty wyrażonej w złotych będącej równowartością 209 000 Euro

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Gdańsk, dnia 11 października 2017 roku

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ul. Targ Węglowy 6, 80 – 836 Gdańsk

tel. 58 301 28 01

tel/fax. 58 320-12-78

www.asp.gda.pl

Godziny pracy Zamawiającego: 7.30 – 15.30

W sprawach związanych w powyższym postępowaniem przetargowym należy porozumiewać się z Biurem Zamówień Publicznych:

mail: mariusz.galica@asp.gda.pl,

tel./faks: (58) 320 -12 -78

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej: „Ustawą PZP”.

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn. „Zadaszenie patio Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w celu stworzenia unikalnej przestrzeni kulturalnej” nr POIS.08.01.00-00-1008/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa Ustawy PZP. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie profesjonalnych monitorów wizyjnych w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6.

Opis przedmiotu zamówienia został określony w Załącznikach do SIWZ:

- Załącznik nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”;

- Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza produkty równoważne na podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy PZP.

- Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

32321200-1 Urządzenia audiowizualne

33195100-4 Monitory

32323100-4 Kolorowe monitory wideo

32342400-6 Sprzęt nagłaśniający

32351000-8 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

51310000-8 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo

IV. Termin wykonania zamówienia. Okres gwarancji.

- Dostawę, montaż i uruchomienie profesjonalnych monitorów LCD w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6 należy wykonać w terminie:

Do 8 grudnia 2017 r.

- Za termin zakończenia przyjmuje się datę zgłoszenia przez wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, potwierdzoną w treści protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia (za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną) na okres co najmniej 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

V. Informacja o ofertach częściowych

Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

VI. Informacja o ofertach wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII.  Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy   PZP

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP.

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 99 Ustawy PZP, jak również nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

IX. Termin związania ofertą

  - Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Warunki udziału w postępowaniu

        - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i pkt 4 Ustawy PZP;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, tj. wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

  - Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000,00 (słownie:  dwieście tysięcy) złotych lub równowartość tej kwoty w innej walucie, przy czym kwota wyrażona w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego na dzień składania ofert.

XI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy PZP

        - Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) - art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy PZP.

        - Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

XII. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakich zamawiający będzie żądał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty składane wraz z ofertą

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów:

- aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1) i pkt 4) Ustawy PZP, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

- aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale X SIWZ, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale;

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) powyżej.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego

- Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 Ustawy PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

5.1	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy PZP.

  - W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:

- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w Rozdziale X ust. 2 SIWZ.

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy.

5.3	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy PZP, Zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Dokument wymagany jest od wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.

  - Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w  ust. 5.1 pkt 1) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w poprzednim zdaniu, wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, innego niż oświadczenia, wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w Ustawie PZP i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

XIII. Procedura Self - Cleaning

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1) i pkt 4) Ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

XIV. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich

        - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno określać:

        - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

        - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

        - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

        - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w niniejszym ustępie, wykonawca jest zobowiązany złożyć w oryginale.

- W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale XII ust. 1 pkt 1) oraz ust. 5.1 pkt 1) SIWZ.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) i pkt 4) Ustawy PZP.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy PZP.

XV. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.

- Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XVI. Podwykonawstwo

- Zamawiający nie ogranicza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

- Warunki powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia, zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

XVII. Wadium

        - Wykonawca przystępujący do przetargu, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 20 października 2017 roku, do godziny 10.15, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

        - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

        - Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:  nr 25 1090 1098 0000 0000 0901 5469 w Banku BZ WBK z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż  i uruchomienie profesjonalnych monitorów wizyjnych w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6”. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania środków na rachunku bankowym Zamawiającego.

Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości składane są w oryginale w siedzibie Zamawiającego, ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku w Biurze Kanclerza,  pok. nr A14, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00 lub załączone do oferty -tj. w kopercie z ofertą – w odrębnej kopercie z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż  i uruchomienie profesjonalnych monitorów wizyjnych w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6”.

        - Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

- być wystawione na Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk – jako beneficjenta,

- zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy PZP,

- okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) Ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 powyżej.

  - Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

XVIII. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją zamówienia

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w PLN (zł).

XIX. Opis sposobu przygotowania oferty

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca, bez względu na wynik postępowania.

- Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na całość przedmiotu zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści (np. w postaci wydruku komputerowego).

- Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wykonawcy.

- Jeżeli ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

- Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

- Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści.

- Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i trwale złączone, z zastrzeżeniem pkt 13 poniżej.

- Zaleca się złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

- Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

- W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie i/lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca umieścił w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Strony zawierające informacje określone w pkt 13 powyżej winny być wydzielone oraz ze sobą połączone z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty i/lub pliku dokumentów złożonych wraz z ofertą. Wykonawca jest jednocześnie zobowiązany do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Niewykazanie nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa będzie skutkowało uznaniem przez Zamawiającego, że wykonawca nie wykazał w ww. terminie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w konsekwencji czego Zamawiający odtajni wskazane informacje bez wzywania do dalszych wyjaśnień.

- Oferta składa się z:

- formularza oferty zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, a w przypadku złożenia oferty bez użycia formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje i oświadczenia wskazane w SIWZ i w treści załącznika nr 2 do SIWZ;

- oświadczeń, o których mowa w rozdziale XII ust. 1 SIWZ;

- innych dokumentów wymaganych zgodnie z treścią niniejszej SIWZ;

- pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych);

- pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

- zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, o którym mowa w Rozdziale XIV SIWZ (jeśli dotyczy);

- Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz zastosowanie mają postanowienia rozdziału XVII ust. 5 SIWZ. W przypadku złożenia oryginału dokumentu stanowiącego wadium w Biurze Kanclerza zaleca się załączyć do oferty kserokopię dokumentu stanowiącego wadium.

- Ofertę należy opakować w następujący sposób:

Koperta zewnętrzna nie może nosić żadnych cech wskazujących na składającego ofertę. Może znajdować się na niej jedynie adres Zamawiającego:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ul. Targ Węglowy 6, 80 – 836 Gdańsk

oraz opis

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie profesjonalnych monitorów wizyjnych w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6

Znak postępowania: ZK-213/20/2017

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 20 października 2017 r. do godziny 10:30

Koperta wewnętrzna powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem wykonawcy tak, aby ofertę złożoną po terminie można było odesłać bez otwierania jej do wykonawcy.

- W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały, z napisem „dokumenty uzupełniające”.

- Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Informację o zmianie lub wycofaniu oferty wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XX. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

        - Ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (80-836), przy ul. Targ Węglowy 6 w pokoju nr A14  /Biuro Kanclerza/ w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 20 października 2017 roku | do godz. | 10.15 |
| --- | --- | --- | --- |

- Oferty zostaną otwarte publicznie w siedzibie Zamawiającego /biblioteka/ w dniu upływu terminu składania ofert, tj.: 20 października 2017 roku, o godz. 10.30.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

- W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

- Zamawiający udostępni oferty do wglądu w uzgodnionym przez strony terminie na wniosek wykonawcy.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w ust. 3 i ust. 8.

Uwaga:

Złożenie oferty w miejscu innym niż podane powyżej może skutkować niezachowaniem terminu wyznaczonego na składanie ofert z winy wykonawcy. Oferta taka zostanie uznana jako złożona po terminie

XXI. opis sposobu obliczenia ceny

- Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych /PLN/, z dokładnością do części setnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za przedmiot Zamówienia.

- W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot Zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie. Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto (cyfrowo i słownie) za całość zamówienia w złotych polskich (PLN) w treści oferty (sporządzenie oferty rekomenduje się w oparciu o formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ). Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 710 z późn. zm.).

- Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, oraz jeśli na podstawie odrębnych przepisów, wykonawca nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług w Polsce, wykonawca musi wskazać w ofercie wyłącznie cenę netto (tj. nieobejmującą podatku od towarów i usług). W celu porównania ofert, do ceny netto, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości.

- W wyliczeniach należy uwzględnić wszystkie składniki cenowe związane z prawidłową realizacją Zamówienia w tym m.in. cła, podatki, rabaty, upusty itp., których wykonawca zamierza udzielić. Ceny przedstawione Zamawiającemu w ofercie winny być cenami ostatecznymi tzn. zawierającymi wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją Zamówienia.

Cena oferty jest ceną ryczałtową. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ryczałtowa oferty winna gwarantować pełną realizację zamówienia.

UWAGA

Wykonawca przy obliczeniu ceny oferty winien przed dokonaniem przemnożeń i sumowań dokonać zaokrąglenia każdej ceny za realizację zamówienia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.

- Jeżeli w toku postępowania zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

XXII. informacje o kryteriach, którymi zamawiający będzie się kierował przy  wyborze oferty

- Kryteria oceny ofert w postępowaniu są następujące:

Cena brutto			– 60 %

Okres gwarancji			– 40 %

1% = 1 pkt

- Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych w ust. 1 kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo, według następujących zasad:

- sposób obliczenia punktów dla kryterium „Cena brutto” (maks. 60 pkt):

Przy obliczaniu liczby punktów dla kryterium ceny brutto za wykonanie zamówienia zostanie zastosowany następujący wzór:

najniższa zaoferowana w postępowaniu cena brutto

cena (C) = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%

cena brutto ocenianej oferty

- Sposób obliczenia punktów dla kryterium „Okres gwarancji ” (maks. 40 pkt):

Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych.

W przypadku gdy wykonawca poda krótszy niż 24-miesięczny okres gwarancji, oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy.

Przy obliczaniu liczby punktów dla kryterium okres gwarancji zostanie zastosowany następujący wzór:

[(Gb – Gmin)

okres gwarancji  (G) =   --------------------- x 100 pkt x 40%

(Gmax – Gmin)]

gdzie,

G – przyznane punkty w kryterium okres gwarancji ;

Gb – okres gwarancji  badanej oferty;

Gmin – minimalny okres gwarancji  określony przez Zamawiającego równy 24 miesiące;

Gmax – maksymalny okres gwarancji  określony przez Zamawiającego równy 60 miesięcy.

Minimalny okres gwarancji  wynosi 24 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy.

Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów

- Oferty będą oceniane punktowo przez zsumowanie punktów w poszczególnych kryteriach, tj.

S = C + G

gdzie,

S – suma punktów, jaką po uwzględnieniu wag osiągnęła oferta (maks. może to być 100 pkt),

C – liczba punktów uzyskanych za oferowaną cenę,

G – liczba punktów uzyskanych za oferowany okres gwarancji.

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów wyliczonych według powyższego wzoru.

- Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający obliczy przyznane wykonawcom punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając wartości od części setnych zgodnie z zasadami arytmetyki.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ.

XXIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej oraz postanowień rozdziału XX SIWZ.

- W postępowaniu forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty, oświadczeń oraz uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy PZP.

- Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

- Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości od wykonawcy, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez wykonawcę, dla którego Zamawiający posiada pozytywny raport transmisji, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie internetowej www.asp.gda.pl, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania o przekazanie treści zapytań w wersji elektronicznej, w formie edytowalnej, pocztą email na adres: mariusz.galica@asp.gda.pl

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana treści SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje i inne informacje związane z postępowaniem będą zamieszczane na stronie internetowej: www.asp.gda.pl

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

- Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, 80 – 836 Gdańsk

Biuro Kanclerza, A14.

- W sprawach związanych w przedmiotowym postępowaniem należy porozumiewać się z Biurem Zamówień Publicznych:

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Mariusz Galica

mail: mariusz.galica@asp.gda.pl,  tel./faks: 58 320 -12 -78

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej o których mowa w dziale VI Ustawy PZP, tj.: odwołanie oraz skarga do sądu, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy PZP.

2.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również  organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w przepisie art. 154 pkt 5 Ustawy PZP.

XXV. Unieważnienie postępowania

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienie o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia (art. 93 ust. 1a Ustawy PZP).

XXVI. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako najkorzystniejszej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Zamawiający zawiera, z wybranym wykonawcą, umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 Ustawy PZP.

  - Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznych.

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do zawarcia umowy, w pełni uwzględniającej postanowienia projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

  - Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:

- dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia - kserokopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia.

Wykonawca, zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, tj. od daty zawarcia umowy do przewidywanego terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy, posiadać:

    - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 złotych określone szczegółowo w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

XXVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

        - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

        - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego  nr 25 1090 1098 0000 0000 0901 5469  w Banku BZ WBK;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

        - Zamawiający nie przewiduje innych form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, niż wymienione w ust. 2.

        - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

        - Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

        - Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

  - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej treść gwarancji wymaga pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego. Gwarancja winna być nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.

        - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

XXVIII. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w SIWZ.

- Stosownie do art. 92 ust. 1 Ustawy PZP, Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

- dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,

- nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

- unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa ust. 2 pkt 1 i 5-7, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

XXIX.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający wymaga od wykonawcy zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

- Wykonawca zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie oraz na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykaz załączników do niniejszej SIWZ

| Lp. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 | Opis przedmiotu zamówienia |
| 2. | Załącznik nr 2 | Formularz oferty |
| 3. | Załącznik nr 3 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 4. | Załącznik nr 4 | Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu |
| 5. | Załącznik nr 5 | Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej |
| 6. | Załącznik nr 6 | Informacja o podwykonawcach |
| 7. | Załącznik nr 7 | Projekt umowy |

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis przedmiotu zamówienia

1.Profesjonalny wąskoramkowy monitor LCD dedykowany do ścian wizyjnych -13 szt.

- Przekątna 55”;

- Rozdzielczość natywna 1920x1080 (60Hz);

- Jasność nie mniejsza niż 700cd/m2 (w trybie standardowym);

- Kontrast (statyczny) przynajmniej 1200:1

- Wąska ramka – w konfiguracji ściany wizyjnej odległość między monitorami nie większa niż 4mm;

- Przynajmniej 1 wejście HDMI, przynajmniej 1 wejście DP lub miniDP;

- Wyjście DP lub MiniDP do kaskadowego łączenia monitorów;

- Tworzenie ścian wideo z jednego sygnału źródłowego bez użycia urządzeń zewnętrznych (1 obraz na całej ścianie lub jeden obraz na każdym monitorze);

- Fabryczne przystosowanie do pracy w trybie 24/7;

- Pobór mocy w trybie standardowym nie większy niż 280W;

- Masa nie większa niż 32kg

2.Stojak jezdny do ściany wizyjnej 2x2 – 1 kpl

- Przeznaczony do monitorów o przekątnej 55”;

- Nośność przynajmniej 45kg na monitor;

- Ośmiopunktowa beznarzędziowa mikroregulacja położenia każdego monitora;

- Mocowania VESA (rozmiar dopasowany do typu mocowania oferowanych monitorów z  ust.1. 1);

- 4 skrętne kółka o średnicy minimum 100mm;

- Wbudowany system rozprowadzenia okablowania;

- Możliwość zastąpienia kółek stopkami;

3.Stojak jezdny do ściany wizyjnej 3x3 – 1 kpl

- Przeznaczony do monitorów o przekątnej 55

- Nośność przynajmniej 50kg na monitor;

- Ośmiopunktowa beznarzędziowa mikroregulacja położenia każdego monitora;

- Mocowania VESA (rozmiar dopasowany do typu mocowania oferowanych monitorów z  ust.1. 1);

- 4 skrętne kółka o średnicy minimum 100mm;

- Wbudowany system rozprowadzenia okablowania;

- Możliwość zastąpienia kółek stopkami

4.Stojak jezdny do monitora 55” – 8 sztuk

Stojak jezdny do monitora opisanego w ust. 1. Koła z hamulcami. Montaż monitora w standardzie VESA (rozmiar dopasowany do oferowanego monitora opisanego w  ust. 1). Nośność stojaka dopasowana do masy oferowanego monitora opisanego w ust. 1.

5.Profesjonalny wielkoformatowy monitor LCD – 2 szt.

- Przekątna obrazu: minimum 70”, maksimum 80”

- Typ panela: LCD, z krawędziowym podświetlaniem LED

- Rozdzielczość nominalna panela: co najmniej 1920x1080 (przy 60Hz)

- Jasność przynajmniej 400cd/m2

- Przynajmniej 1 wejście HDMI i przynajmniej 1 wejście DisplayPort

- Sterowanie poprzez RS232

- Podłączenie LAN (RJ45)

- Wbudowane głośniki o mocy przynajmniej 2x10W

- Otwory montażowe w standardzie VESA

- Masa nie większa niż 55kg

- Pobór mocy (w trybie maksymalnej jasności) nie większy niż 350W

6.Skrzynia  do monitora wielkoformatowego – 2 kpl

Skrzynia do transportu i przechowywania monitora wielkoformatowego opisanego w pkt. 6. Wykonanie ze sklejki o grubości minimum 9mm. Okucia aluminiowe, narożniki stalowe. Pokrywa zamykana na przynajmniej 4 zamki „motylkowe”. Przynajmniej 6 uchwytów. Koła o średnicy minimum 100mm, z hamulcami. Wyposażona w podnośnik elektryczny („windę”) do monitora. Skrzynia po wysunięciu monitora ma stanowić stabilną podstawę do pracy monitora. Wypełnienie z pianki dopasowanej do oferowanego monitora. Wymiary skrzyni dopasowane do oferowanego monitora wielkoformatowego. Udźwig windy przynajmniej 20% większy niż masa oferowanego monitora.

7.Mobilny system nagłośnieniowy – 1 kpl Mobilny zestaw nagłośnieniowy o sumarycznej mocy nominalnej minimum 500W. Wbudowany lub dedykowany czterowejściowy mikser audio z procesorem DSP. Pasmo przenoszenia zestawu (-10dB) przynajmniej w zakresie 55Hz – 14kHz. W komplecie zestaw toreb/skrzyń do transportu i przechowywania.

8.Akcesoria – 1 kpl

Komplet okablowania zasilającego i sygnałowego niezbędnego do prawidłowej pracy monitorów w następujących konfiguracjach:

- 2 monitory wielkoformatowe niezależnie;

- 2 ściany wizyjne 2x2 i 3x3; - jeden obraz lub wiele obrazów

- 1 ściana wizyjna 2x2 i 9 monitorów niezależnych;

- 1 ściana wizyjna 3x3 i 4 monitory niezależne;

- 13 niezależnych monitorów 55”;

Sygnał dostarczany z przyłączy wyjściowych (HDMI z przenośnych odbiorników systemowych) instalacji AV Patio lub ze źródeł lokalnych (nie będących przedmiotem postępowania).

Należy uwzględnić 12 sztuk fabrycznych przewodów pozwalających na połączenie odbiornika systemowego (posiadanego przez Zamawiającego) z przyłączem podłogowym (skrętka ekranowana, złącza RJ45, długoś min. 3,2m, max. 4m).

2. Wymagania ogólne

- Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na sprzęt oraz na wszystkie dostarczone urządzenia. Gwarancja obejmuje bezpłatny transport do Wykonawcy oraz bezpłatną naprawę i części zamienne. Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia były fabrycznie nowe wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób trzecich.

- W okresie gwarancji Wykonawca przystąpi do naprawy gwarancyjnej w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia zgłoszenia. Zamawiający zastrzega, że termin dokonania naprawy nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zgłoszenia. W przypadku awarii w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnieni sprzęt zastępczy na czas naprawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzeń wykazujących wady fizyczne na nowe tego samego typu i o nie gorszych parametrach technicznych w przypadku:

  - gdy po trzech naprawach gwarancyjnych (niezależnie czy będzie to ta sama, czy różne wady) urządzenie będzie nadal wykazywało wady fizyczne uniemożliwiające lub w znacznym stopniu utrudniające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem,

- wymiana wadliwego urządzenia w przypadku, o których tu mowa powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.

- Jakość i odpowiedzialność:

  - Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego;

  - Wymagana jest należyta staranność w realizacji zamówienia;

  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy;

- Wykonawca przed przystąpieniem do instalacji urządzeń ma obowiązek uzgodnić termin oraz szczegóły instalacji z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt własnym transportem, na własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi koszt ubezpieczenia transportu, jak również koszt instalacji urządzenia.

Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień (CPV):

32321200-1 Urządzenia audiowizualne

33195100-4 Monitory

32323100-4 Kolorowe monitory wideo

32342400-6 Sprzęt nagłaśniający

32351000-8 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

51310000-8 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo

          - WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Dostawę, montaż  i uruchomienie profesjonalnych monitorów wizyjnych w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6 należy wykonać w terminie:

8 grudnia 2017 r.

- Za termin zakończenia realizacji zamówienia przyjmuje się datę bezusterkowego podpisania protokołu odbioru.

- Zmiana umownego terminu zakończenia realizacji zamówienia jest możliwa wyłącznie w  przypadkach i okolicznościach określonych w § 18 umowy.

          - OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE

- W przypadku, gdy Zamawiający w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia wskazał przykładowo pochodzenie (nazwy własne, markę, znak towarowy, producenta, dostawcę) urządzeń lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w z art. 30 Ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę  urządzeń lub rozwiązań równoważnych opisywanym tzn. gwarantujących realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie niższych od założonych w wyżej wymienionym dokumencie. W przypadku chęci zmiany przez Wykonawcę któregokolwiek z wyrobów w wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien wykazać równoważność zaproponowanego wyrobu  w stosunku do wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia i uzyskać stosowną pisemną zgodę  Zamawiającego.

- Urządzenia, które dostarcza Wykonawca powinny odpowiadać wymogom określonym w SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ

..................................

pieczęć Wykonawcy

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

Numer sprawy: ZK-213/20/2017

FORMULARZ OFERTY

Ja/ my niżej podpisany/ni:

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

działający w imieniu i na rzecz:

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

nawiązując do ogłoszenia o prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę, montaż  i uruchomienie profesjonalnych monitorów wizyjnych w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6”

na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, oferuję/my wykonanie  przedmiotu zamówienia:

za cenę  brutto*:

........................................... zł (słownie:..................................................................................),

w której zawiera się podatek VAT w kwocie ....................................................................... zł (słownie:……………………………………………………………………………………..)

Jednocześnie oświadczam/my, że:

Wyżej podana cena stanowi cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 roku, poz. 915 z późn. zm.), a więc wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego i pełnego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ w szczególności: koszt sprzętu wraz z dostarczeniem, montażem, uruchomieniem, konfiguracją zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, koszt transportu, rozładunku i wniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (uzupełnić wskazane informacje, jeżeli dotyczy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia  przy pomocy niżej wymienionych urządzeń

| Lp. | Opis | Ilość | Producent | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profesjonalny monitor LCD 55” wąskoramkowy dedykowany do ścian wizyjnych /zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zał.1,ust.1/ | 13 szt. |  |  |
| 2 | Stojak jezdny do ściany wizyjnej 2x2 /zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zał.1 ust.2/ | 1 kpl. |  |  |
| 3 | Stojak jezdny do ściany wizyjnej 3x3 /zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zał.1 ust.3/ | 1 kpl. |  |  |
| 4 | Stojak jezdny do monitora 55” /zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zał.1, ust.4/ | 8 szt. |  |  |
| 5 | Profesjonalny wielkoformatowy monitor LCD /zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zał.1, ust.5/ | 2 szt. |  |  |
| 6 | Skrzynia do monitora wielkoformatowego /zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zał.1, ust.6/ | 2 kpl. | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 7 | Mobilny system nagłośnieniowy /zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zał.1, ust.7/ | 1 kpl. |  |  |
| 8 | Akcesoria – 1 kpl. /zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zał.1, ust.7/ | 1 kpl. | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

- zapoznałem/liśmy się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym w szczególności ze wzorem umowy, który akceptuję/my, a w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie związania ofertą;

- uważam/my się za związanego/nych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia;

- dostawę  zamierzam/my wykonać sam/i / zamierzam/my** zlecić podwykonawcom w części/ w częściach wymienionych w Załączniku nr 6 do SIWZ – Informacja o podwykonawcach;

- udzielam/y gwarancji  na okres […..] miesięcy. Bieg okresu rękojmi za wady i gwarancji rozpoczyna się od daty końcowego odbioru robót;

- w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, przed podpisaniem umowy zobowiązuję/my się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości […..] (słownie: ………. 0/00) złotych;

- wszystkie materiały i wyroby  użyte do wykonania zamówienia, są środkami bezpiecznymi, nietoksycznymi, trudnopalnymi oraz posiadają odpowiednie wymagane atesty i certyfikaty;

- niniejsza oferta, na stronach od […] do […] zawiera/nie zawiera** informacji/cje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- wadium w kwocie 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) zostało wniesione w formie […];

- ze strony Wykonawcy osobą/osobami upoważnioną/nymi do kontaktów z Zamawiającym i nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia i umowy są/będzie (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy wskazać dane pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Wykonawców):

................................................................................................................

nr telefonu: ............................................................................................

nr faksu: ……........................................................................................

e-mail: ……...........................................................................................

- Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą :TAK/NIE ***

Do Formularza Oferty załączam/my następujące załączniki, stanowiące jego integralną część:

1. .....................................................................................................

2. .....................................................................................................

3. .....................................................................................................

. .....................................................................................................

Ofertę składam/my na ....... kolejno ponumerowanych stronach.

Świadom/mi odpowiedzialności karnej oświadczam/my, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty.

.……………………………                               …………………………………

Miejscowość, data 	pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób   uprawnionej/nych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie dokumenty (oryginały lub ich kserokopie)

i oświadczenia załączane do oferty.

* Cena z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

** Niepotrzebne skreślić.

** * Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3 do SIWZ

................................................

pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E  WYKONAWCY*

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

złożone na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa PZP)

Składając ofertę w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę, montaż  i uruchomienie profesjonalnych monitorów wizyjnych w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6”

Ja/ my (imię i nazwisko) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy i siedziba)

…….....................................................................................................................................................................

jako – właściciel/e, upoważniony/nieni na piśmie lub wpisany/ni w rejestrze**/lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**:

.............................................................................................................................................................................

w imieniu swoim /reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam/y, że**:

- nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 i ust. 5 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy PZP.

- zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.*** ………….…..Ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.24 ust.5 Ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy PZP podjąłem/podjęliśmy następujące środki naprawcze**:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.***: ………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 oraz pkt 4  Ustawy PZP.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami***: ………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy PZP

.……………………                                     ………………………………………

Miejscowość, data 	pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/nych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

* W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww. oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

** Niepotrzebne skreślić.

*** Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”.

Załącznik nr 4 do SIWZ

................................................

pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

złożone zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa PZP)

Składając ofertę w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę, montaż  i uruchomienie profesjonalnych monitorów wizyjnych w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6”

Ja/ my (imię i nazwisko) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy i siedziba) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

jako – właściciel/e, upoważniony/nieni na piśmie lub wpisany/ni w rejestrze*/lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* ............................................................................................................................w imieniu swoim / reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale XI SIWZ.

Ponadto oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego 
w Rozdziale XI SIWZ polegam/y na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:**/***

……………………………..........................................................................................................................................................................

w następującym zakresie: ..……………………………………………………………………………………………………………….………………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………

.………………………………                                ………………………………

Miejscowość, data 	pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/nych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

* Niepotrzebne skreślić.

** Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

*** Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”.

Załącznik nr 5 do SIWZ

................................................

pieczęć Wykonawcy

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*/**

Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*/**/

W ślad za złożoną ofertą w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę, montaż  i uruchomienie profesjonalnych monitorów wizyjnych w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6”

Ja/ my (imię i nazwisko) .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy i siedziba) ....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... jako – właściciel/e, upoważniony/nieni na piśmie lub wpisany/ni w rejestrze**/lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**:

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................,

informuję/my, że:

- nie należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.229);

- należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229) i w związku z tym składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**

- …………………………………………………………………………………………......................;

- …………………………………………………………………………………………......................;

- …………………………………………………………………………………………......................;

………………………………                                  …………………………………………….

Miejscowość, data 		pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

UWAGA:

* Załącznik do wypełnienia i złożenia zarówno w sytuacji przynależności i braku przynależności do grupy kapitałowej.

** Wypełnić pkt 1 albo pkt 2.

Załącznik nr 6 do SIWZ

...................................................

pieczęć Wykonawcy

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Składając ofertę w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę, montaż  i uruchomienie profesjonalnych monitorów wizyjnych w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ul. Targ Węglowy 6”,  oświadczam/my, że niżej opisane części zamówienia zamierzamy wykonać przy udziale podwykonawców:

| L.p. | Firma, adres | Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

Uwaga:

Załącznik wykorzystać w przypadku udziału podwykonawców.

W przypadku niedołączenia do oferty ww. załącznika Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

…………………………….                         ……………………………..

Miejscowość, data 	pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/nych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika