Znak sprawy:  ZK-213/20/2018

Zaproszenie do składania ofert na:

Adaptację akustyczną pomieszczeń, systemu dystrybucji obrazu w rozdzielczości 4K, projekcji FullHD oraz reprodukcji dźwięku do potrzeb wystaw czasowych w salach budynku Akademii Sztuk Pięknych przy Placu Wałowym 15 w Gdańsku

- Zamawiający:	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6; 80-836 Gdańsk

tel.: (58) 301-28-01, (58) 320-12-78; fax: (58) 320-12-78

strona internetowa: www.asp.gda.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp  i regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz zapisów zawartych w niniejszym zaproszeniu.

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia wykonanie adaptacji akustycznej pomieszczeń, systemu dystrybucji obrazu w rozdzielczości 4K, projekcji FullHD oraz reprodukcji dźwięku do potrzeb wystaw czasowych w salach budynku Akademii Sztuk Pięknych przy Placu Wałowym 15 w Gdańsku.

- Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do zaproszenia.

- W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia lub zastosowane produkty przy realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe powinny posiadać produkty użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy licząc od daty odbioru.

- Osoby upoważnione do kontaktu:

Anna Kozieł, tel./fax 58 320 12 78, e-mail: anna.koziel@asp.gda.pl.

- Termin wykonania zamówienia: 45 dni od dnia zawarcia umowy.

- Termin związania ofertą: okres związania ofertą wynosi 15 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

- W ofercie należy podać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.

- Oferta musi być złożona jako skan formy pisemnej, bądź w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

- Do oferty należy dołączyć wypełniony formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 5 do zaproszenia.

- W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

- Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca składając ofertę powinien wpisać w temacie wiadomości e-mail, bądź też w przypadku wyboru złożenia oferty w formie pisemnej, zamieścić na kopercie lub innym opakowaniu, oznaczenie zgodnie z poniższym:

Oferta na adaptację akustyczną pomieszczeń, systemu dystrybucji obrazu w rozdzielczości 4K, projekcji FullHD oraz reprodukcji dźwięku do potrzeb wystaw czasowych w salach budynku Akademii Sztuk Pięknych przy Placu Wałowym 15 w Gdańsku (znak sprawy: ZK-213/20/2018).

- Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.

- Wszystkie obliczenia winny być dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki z zaokrąglaniem wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę (w formie zeskanowanych dokumentów) należy przesłać na adres email: anna.koziel@asp.gda.pl w terminie do dnia: 04.10.2018r. do godz. 10:00. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie pisemnej skierowanej na adres: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, Biuro Zamówień Publicznych, pokój A18.

- Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Kryteria oceny ofert:

- Kryteria oceny ofert

cena* - 60%,

okres gwarancji ** – 30%

właściwości techniczne*** – 10%

* - ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty

** - ocenie będzie podlegał okres gwarancji podany przez Wykonawcę w formularzu oferty

*** - ocenie będą podlegały właściwości techniczne podane przez Wykonawcę w formularzu oferty

Przy dokonywaniu oceny, Zamawiający posłuży się następującymi wzorami:

przy kryterium cena (C):			 C = (Cn / Co) x 60 pkt, gdzie:

Cc – przyznane punkty w kryterium: cena;

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;

Co – cena oferty ocenianej (brutto).

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

przy kryterium okres gwarancji (G): 		G = [(Gb – Gmin) / (Gmax – Gmin)] x 30 pkt, gdzie:

G – przyznane punkty w kryterium okres gwarancji;

Gb – okres gwarancji badanej oferty;

Gmin – minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego

Gmax – maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 30 punktów

UWAGA:

Minimalny okres gwarancji  wynosi 12 miesięcy, maksymalny 36 miesiące.

Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych.

W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy niż 12-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 36-miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 36-miesięczny.

przy kryterium właściwości techniczne (T):

Właściwości techniczne, deklarowane przez Wykonawcę w ofercie zostaną ocenione zgodnie z poniższym:

| Lp. | Wyszczególnienie | Maksymalna liczba punktów | Metodologia oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrość wyświetlanego obrazu | 5 | - w jakości 4K – 0 pkt; - jakości 8K – 5 pkt |
| 2. | Rozdzielczość projektora | 5 | - 1920 x 1080 – 0 pkt; - powyżej 1920 x 1080 – 5 pkt |

Ilość punktów w kryterium właściwości techniczne obliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem: T= W1 + W2

Gdzie :  T – ilość przyznanych punktów w kryterium właściwości techniczne;

W1 – ilość przyznanych punktów w podkryterium ostrość wyświetlanego obrazu

W2 – ilość przyznanych punktów w podkryterium rozdzielczość projektora

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 10 punktów

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: 		S = C + G + T,  gdzie:

C – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;

Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

- W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

- Zawarcie umowy:

- Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 do zaproszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

- Unieważnienie postępowania

- Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Postanowienia końcowe:

- W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

- załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia,

- załącznik nr 3 – wzór umowy,

- załącznik nr 4 – formularz asortymentowo-cenowy

- załącznik nr 5 – klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

- Zamawiający:

- Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

- FORMULARZ OFERTY

Wykonawca:  ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres )

reprezentowany przez:   …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

tel., fax, adres e-mail:    ..............................................................................................................................................................................

w odpowiedzi na zaproszenie pod nazwą: Adaptacja akustyczna pomieszczeń, systemu dystrybucji obrazu w rozdzielczości 4K, projekcji FullHD oraz reprodukcji dźwięku do potrzeb wystaw czasowych w salach budynku Akademii Sztuk Pięknych przy Placu Wałowym 15 w Gdańsku (znak sprawy: ZK-213/20/2018), składam/y niniejszą ofertę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz formularzem asortymentowo-cenowym, za łączną cenę brutto (wg stawki VAT …………): …………………………………

- Udzielimy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres: ……….. miesięcy* od daty odbioru (minimum 12 miesięcy).

- Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia posiadający parametr techniczny**:

- Ostrość wyświetlanego obrazu: ……………………………………..

- Rozdzielczość projektora: ………………………………………………

podlegający ocenie w zastosowanym przez Zamawiającego kryterium właściwości techniczne.

- Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wymaganym przez Zamawiającego, określonym w zaproszeniu.

- Oświadczamy, że zawarty w zaproszeniu projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 15 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

…………………………	        	………………………………………		           ………………………………………….

(miejscowość, data) 	      	(pieczęć firmowa Wykonawcy)		       (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* w przypadku, gdy Wykonawca nie poda okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji, tj. 12 miesięcy.

** w przypadku, gdy Wykonawca nie poda wyszczególnionego parametru, Zamawiający podczas oceny ofert nie przyzna punktów w kryterium właściwości techniczne

*** w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 3 do zaproszenia

- UMOWA NR …..……………………… (Wzór)

zawarta dnia ……..…….....2018r. w Gdańsku

pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP: 583-000-93-46 , REGON:  000275820, reprezentowaną przez:

…………………………………..

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a:

…………………...………………………..…, reprezentowanym/ą przez: …………………….,

zwanym/ą dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

- łącznie zwanych „Stronami”, a z osobna „Stroną”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą PZP, została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiotem umowy jest wykonanie adaptacji akustycznej pomieszczeń, systemu dystrybucji obrazu w rozdzielczości 4K, projekcji FullHD oraz reprodukcji dźwięku do potrzeb wystaw czasowych w salach budynku Akademii Sztuk Pięknych przy Placu Wałowym 15 w Gdańsku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz formularzem asortymentowo – cenowym, które stanowią integralną część umowy (załącznik nr 1 i załącznik nr 2).

§2

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy.

§3

- Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy informacji i dokumentacji, jaką dysponuje, dotyczącej wykonania przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy.

§4

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę: ……………… zł brutto (słownie: ………………….), w tym wartość podatku od towarów i usług: ………….. zł, według stawki …….% oraz wartość netto: …………………… zł.

- Cena brutto zawiera wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z realizacją przedmiotu umowy.

§5

- Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków i usterek w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni. Po usunięciu braków i usterek Strony ponownie przystąpią do odbioru.

- Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego, do bieżących uzgodnień w sprawie realizacji umowy jest: ……., e-mail:……, tel. ……..

- Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy, do bieżących uzgodnień w sprawie realizacji umowy jest: ………, e-mail: …….., tel. ………

§6

- Wykonawca wystawi fakturę po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków i usterek – faktura zostanie wystawiona po ich usunięciu.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego, treść dokumentów dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi trzeciemu wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§7

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary   umowne.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.

§8

    - Niezależnie od przypadków wskazanych w obowiązujących przepisach Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres co najmniej 2 (dwóch) dni.

- Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres co najmniej 5 (pięciu) dni.

- Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami.

- Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie 3 (trzech) dni od powzięcia wiadomości o przyczynie stanowiącej podstawę odstąpienia, bez konieczności kierowania dodatkowych wezwań. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone w formie pisemnej.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez podania przyczyny odmawia odbioru przedmiotu umowy.

§9

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością.

- Wykonawca udziela ……………-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, licząc od daty skutecznie podpisanego protokołu odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia usterek całkowicie uniemożliwiających używanie przedmiotu umowy w całości lub w części lub konieczności wymiany przedmiotu umowy w całości lub w części na nowy w trakcie okresu gwarancji – w zakresie dotyczącym naprawionych lub wymienionych części gwarancja biegnie na nowo od daty usunięcia tych usterek lub dokonania wymiany.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych w okresie gwarancji wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks Cywilny.

- Naprawienie szkody, którą poniósł Zamawiający z powodu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego.

- Wszystkie reklamacje dotyczące niepełnego, nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy w formie pisemnej.

§10

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:

  - w sytuacji, gdy towar określony w formularzu asortymentowo – cenowym, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym pismem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny typ towaru, który musi spełniać warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia za cenę określoną w ofercie i umowie;

  - zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym zmiany stawki podatku VAT.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Załączniki stanowią integralną część umowy. Do umowy dołączono następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy,

- Załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy z dnia …………

- ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA:

Załącznik nr 4 do zaproszenia

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, tel.: +48 58 301 28 01;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jest Pan Paweł Domański, kontakt: iod@asp.gda.pl / *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Adaptacja akustyczna pomieszczeń, systemu dystrybucji obrazu w rozdzielczości 4K, projekcji FullHD oraz reprodukcji dźwięku do potrzeb wystaw czasowych w salach budynku Akademii Sztuk Pięknych przy Placu Wałowym 15 w Gdańsku (znak sprawy: ZK-213/20/2018), prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* 	Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** 	Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- *** 	Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Załącznik nr 5 do zaproszenia

- FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

- Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

- „Adaptacja akustyczna pomieszczeń, systemu dystrybucji obrazu w rozdzielczości 4K, projekcji FullHD oraz reprodukcji dźwięku do potrzeb wystaw czasowych w salach budynku Akademii Sztuk Pięknych przy Placu Wałowym 15 w Gdańsku”

- (znak sprawy: ZK-213/20/2018)

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Oferowane urządzenie (należy podać model oraz producenta) | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektor laserowy | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Matryca wizyjna | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Nadajnik HDBT | 3 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Odbiornik HDBT | 4 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw mikrofonów bezprzewodowych | 1 zest. |  |  |  |  |
| 6 | Mikser dźwiękowy | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Głośniki kierunkowe | 4 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Wzmacniacz | 4 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Kolumny aktywne wraz z uchwytami | 2 zest. |  |  |  |  |
| 10 | Szafa rack 19” | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Skrzynia transportowa typu „kablarka” | 1 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Montaż okablowania i gniazd | - | - | - |  |  |
| 13 | Montaż urządzeń | - | - | - |  |  |

…………………………	        			          		    ………………………………………………………………………

(miejscowość, data) 	      			    		   (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

- do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)