Znak sprawy:  ZK-213/25/2018

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa z montażem i instalacją oraz integracją z istniejącymi systemami urządzeń audiowizualnych w celu modernizacji systemu audio, video i sterowania w Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku”

- Zamawiający:	Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6; 80-836 Gdańsk

tel.: (58) 301-28-01, (58) 320-12-78; fax: (58) 320-12-78

strona internetowa: www.asp.gda.pl

- Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 tekst jednolity).

Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 tekst jednolity);

- pojęcie rozporządzenia dotyczy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126);

- pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury:

  - W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5.1 i 5.2 SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy tj. bada oświadczenia wstępne, a następnie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy żąda przedłożenia dokumentów wymaganych w pkt 6.2 SIWZ).

  - W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Przedmiot zamówienia:

3.1	Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem i instalacją oraz integracją z istniejącymi systemami urządzeń audiowizualnych w celu modernizacji systemu audio, video i sterowania w Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:

- 32320000-2 – Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

- 30213000-5 – Komputery osobiste

- 30231300-0 – Monitory ekranowe

- Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

- Dostawa obejmuje transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, montaż, instalację, integrację z istniejącymi systemami oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.

- Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia:

  - Termin wykonania zamówienia wynosi do 31.12.2018r.

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy.

  - Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

- Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące:

    - doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 dostawy z montażem i instalacją oraz uruchomieniem urządzeń audiowizualnych, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto* każda.

Przez wartość 1 dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych dostaw w ramach 1 umowy.

*W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

  - W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.

  - Poleganie na potencjale innych podmiotów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie winno określać:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.1 ppkt 1) oraz pkt 6.2 lit. A. SIWZ.

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizowały usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy odbywa się zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy.

Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia odbywa się zgodnie z art. 36ba. ustawy.

5a.	Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy:

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

  - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

- Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia:

6.1  	Dokumenty składane wraz z ofertą:

- Aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy w formie oryginału (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw  wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy w formie oryginału (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).

- Dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:

- wykazu wykonanych dostaw (w formie oryginału, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia opisanego w pkt 5.2 ppkt 3) lit. a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (w formie oryginału).  W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę dostaw obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku doświadczenia, Wykonawca powinien podać całkowitą wartość dostaw oraz podać wartość dostaw w zakresie wymaganym warunkiem.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w formie oryginału (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

  - Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 lit. A. ppkt 1) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:

- Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 6.1 ppkt 1), pkt 6.2 lit. A. ppkt 1)  i pkt 6.3 oraz oświadczenie wymienione w pkt 6.1 ppkt 2) SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie;

- Formularz oferty, opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru, dokumenty wymienione w pkt 6.2 lit. B ppkt 1) są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- Poza dokumentami wymienionymi w ppkt 1) i 2) powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa;

- Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

  - Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 6.1 SIWZ składane są wraz z ofertą. Dokument określony w pkt 6.3 SIWZ składany jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 6.2 SIWZ wymagane będą tylko od Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza.

  - W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (w postaci zeskanowanych podpisanych dokumentów) z zastrzeżeniem pkt 7.3 SIWZ. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres Wykonawcy lub faksem (komunikat OK na potwierdzeniu) zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w pkt 7.1 SIWZ oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.

- Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania o przekazanie treści zapytań w wersji elektronicznej, w formie edytowalnej, pocztą email na adres: anna.koziel@asp.gda.pl

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Dokonana zmiana treści SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

- Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, Biuro Zamówień Publicznych, pokój A18,

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Anna Kozieł, tel./fax 58 320 12 78

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą:

- Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

  - Na ofertę składają się:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty);

- Oświadczenia wskazane w pkt 6.1 SIWZ;

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

- Wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru.

  - Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ.

  - Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.

  - Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2018r. poz. 1025), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy (osoby upoważnionej/osób upoważnionych w dokumentach rejestrowych do reprezentacji Wykonawcy) lub osoby posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę (osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy). Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.

  - Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się aby każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp., były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

  - Dokumenty składające się na ofertę wymienione w pkt 10.1 SIWZ oraz oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, jak również dokumenty wymienione w pkt 6.2 lit. B ppkt 1) SIWZ muszą być przedstawiane w formie oryginałów.

  - Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z pkt 6.6 SIWZ, mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

  - Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z dokumentami rejestrowymi, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

  - Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

  - Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, Biuro Zamówień Publicznych, pokój A18, oraz opisane: „Oferta w postępowaniu pn.: „Dostawa z montażem i instalacją oraz integracją z istniejącymi systemami urządzeń audiowizualnych w celu modernizacji systemu audio, video i sterowania w Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku” (znak sprawy: ZK-213/25/2018); Nie otwierać przed dniem …….…… (wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).

  - W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

  - Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest wykazać wraz z przedstawieniem dowodów, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnianie.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie zastrzec, powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.

  - Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.

- Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do SIWZ.

- Gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, Biuro  Zamówień Publicznych, pokój A18, w terminie do dnia: 27.11.2018r. do godz. 10:00.

- Oferty zostaną otwarte w dniu: 27.11.2018r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, czytelnia Biblioteki ASP.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ.

- Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.

- Ustalenie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) leży po stronie Wykonawcy.

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego).

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

- Kryteria oceny ofert:

- cena* – waga kryterium 60% (Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów)

- okres gwarancji ** – 40% (Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów)

* – ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;

** – ocenie będzie podlegał okres gwarancji podany przez Wykonawcę w formularzu oferty.

- Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:

przy kryterium cena (C):					C = (Cn / Co) x 60 pkt, gdzie:

C – przyznane punkty w kryterium cena;

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;

Co – cena oferty ocenianej (brutto).

przy kryterium okres gwarancji (G): 		G = [(Gb – Gmin) / (Gmax – Gmin)] x 10 pkt, gdzie:

G – przyznane punkty w kryterium okres gwarancji;

Gb – okres gwarancji badanej oferty;

Gmin – minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego

Gmax – maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego.

- UWAGA:

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny 60 miesięcy.

Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych.

W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy niż 24-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60-miesięczny.

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: 		S = C + G,  gdzie:

C – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;

Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

  - W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

- Informacja o formalnościach po wyborze oferty:

- Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, a także zamieści tę informację na stronie internetowej.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- W przypadku, gdy Wykonawca podczas realizowania zamówienia będzie korzystał z udziału podwykonawców zastosowanie będzie miał art. 36b ust. 1a ustawy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane przez Zamawiającego.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Zamawiający zawrze umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z art. 94. ust. 1 pkt 2) ustawy, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) oraz art. 94 ust. 2 pkt 3) ustawy oraz zgodnie z postanowieniami Działu IV ustawy.

- Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych w § 9 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

- Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy, tj.: odwołanie oraz skarga, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

- W sprawach nieuregulowanych SIWZ stosuje się obowiązujące przepisy ustawy, Kodeksu cywilnego oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

- Załączniki składające się na integralną część SIWZ:

załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru

załącznik nr 2 – formularz oferty

załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 5 – informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej

załącznik nr 6 – wzór umowy

załącznik nr 7 – wykaz wykonanych dostaw

załącznik nr 8 – klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa z montażem i instalacją oraz integracją z istniejącymi systemami urządzeń audiowizualnych w celu modernizacji systemu audio, video i sterowania w Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku” (znak sprawy: ZK-213/25/2018)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem i instalacją oraz integracją z istniejącymi systemami urządzeń audiowizualnych w celu modernizacji systemu audio, video i sterowania w Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów/kart graficznych winien być osiągnięty na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  (zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia opublikowania ogłoszenia dostępny jest pod załącznikami do SIWZ).

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów/kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili opublikowania ogłoszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po opublikowaniu ogłoszenia Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Instalacja audio – video w Akademii Sztuk Pięknych oparta jest na:

- Systemie dystrybucji cyfrowych sygnałów audio – video Extron XTP (Uczelnia posiada matrycę Extron XTP Cross Point II 6400);

- Systemie sterowania Crestron;

- Systemie dystrybucji sygnałów audio opartym na procesorach Symetrix i protokole DANTE

Dostawa i instalacja okablowania.

Należy dostarczyć:

- Przewód sygnałowy do transmisji cyfrowej AV (TP) – szacowana długość: 1.700m

Minimalne parametry techniczne:

- Skrętka ekranowana (SF/UTP);

- 4 pary skręcone z żyłami typu drut;

- ekran zewnętrzny z oplotu i folii;

- pasmo przenoszenia 450MHz przy 100m.

- Przewód UTP CAT 6 do instalacji LAN i DANTE – szacowana długość: 3.400m

Przewody sygnałowe AV (TP) należy rozprowadzić z pomieszczenia technicznego auli (matryca AV umieszczona w szafie instalacyjnej) do następujących lokalizacji:

- Audytorium, puszki podłogowe pod biurkiem) – 4 linie;

- Audytorium, miejsce montażu projektora (sufit) – 1 linia;

- Audytorium, puszki podtynkowe na ścianie – 2 linie;

- Korytarze, lokalizacje wg projektu – 3 linie;

- Mała Aula, przyłącze ścienne – 1 linia;

- Mała Aula, miejsce montażu projektora – 1 linia;

- Baszta – 5 linii (zapas 30 metrów zostawić pod sufitem korytarza przy małej auli).

Ułożone przewody należy trwale oznakować na obu końcach wg dokumentacji (listy kablowej i rysunków).

Przewody LAN i DANTE należy rozprowadzić z pomieszczenia technicznego auli (panele przyłączeniowe w szafie instalacyjnej) do następujących lokalizacji:

- Audytorium, puszki podłogowe pod biurkiem) – 8 linii

- Audytorium, miejsce montażu projektora (sufit) – 3 linie

- Audytorium, puszki podtynkowe na ścianie – 2 linie

- Audytorium, szafa w pomieszczeniu pod schodami – 8 linii;

- Korytarze, lokalizacje wg projektu – 4 linie

- Mała Aula, przyłącze ścienne – 2 linie

- Mała Aula, miejsce montażu projektora – 1 linia

- Baszta – 4 linie (zapas 30 metrów zostawić pod sufitem korytarza przy małej auli).

Ułożone przewody należy trwale oznakować na obu końcach wg dokumentacji (listy kablowej i rysunków).

Modernizacja urządzeń przy biurku Audytorium

Należy dostarczyć i zainstalować:

- Nadajnik cyfrowy AV z przełącznikiem sygnałów – 2 sztuki, o następujących parametrach minimalnych:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Nadajnik w pełni kompatybilny z wejściami sygnałowymi RJ45 (TP) matrycy AV posiadanej przez Zamawiającego |  |
| 1 wyjście sygnałowe RJ45, kompatybilne z matrycą AV | (proszę podać dokładną ilość) |
| 1 wejście HDMI, 1 wejście DisplayPort, 1 wejście VGA, 1 wejście analogowego stereofonicznego sygnału audio | (proszę podać dokładną ilość) |
| Przełączanie wejść – automatyczne, poprzez port RS232 lub poprzez program zarządzający matrycą |  |
| 1 wyjście HDMI (sygnał z wybranego wejścia) | (proszę podać dokładną ilość) |
| Praca z sygnałem o rozdzielczości do 4096x2160@30Hz 4:4:4 |  |
| Obsługa HDCP 2.2 (dla wejścia HDMI) |  |
| Zasilanie z matrycy AV poprzez przewód sygnałowy |  |
| Możliwość podłączenia lokalnego zasilacza sieciowego |  |
| Złącze Ethernet 10/100Base-T (sygnał dostarczany z matrycy) |  |
| Dwukierunkowy port szeregowy RS-232 (sygnał dostarczany z matrycy) |  |
| Nadajnik należy dostarczyć z fabrycznym zestawem do montażu podblatowego |  |

- Kompletne przyłącze stołowe o minimalnych parametrach opisanych poniżej – 2 komplety:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Metalowe modularne przyłącze AV montowane w blacie stołu, z uchylnym zamknięciem (po otwarciu klapka zamykająca zamknięcie częściowo chowana w głąb przyłącza) |  |
| Możliwość montażu w blacie o grubości od 2 do 6 cm |  |
| Wymiar zewnętrzny nie większy niż 30cm x 12 cm | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Wyposażone w podwójne gniazdo zasilające 230V typu IEC E |  |
| Wyposażone w rozwijany przewód sygnałowy ze złączami HDMI, długość po rozwinięciu minimum 80cm, sprężynowy mechanizm zwijający (uruchamiany przyciskiem), regulacja dostępnej długości rozwinięcia, regulacja prędkości zwijania | (proszę podać dokładną długość) |
| Wyposażone w rozwijany przewód sygnałowy ze złączami mini Display Port i Display Port, długość po rozwinięciu minimum 80cm, sprężynowy mechanizm zwijający (uruchamiany przyciskiem) regulacja dostępnej długości rozwinięcia, regulacja prędkości zwijania | (proszę podać dokładną długość) |
| Wyposażone w rozwijany przewód sygnałowy ze złączami VGA i mini Jack 3.5mm, długość po rozwinięciu minimum 80cm, sprężynowy mechanizm zwijający (uruchamiany przyciskiem) regulacja dostępnej długości rozwinięcia, regulacja prędkości zwijania | (proszę podać dokładną długość) |

- Nadajnik cyfrowy AV z wejściem HDMI o minimalnych parametrach opisanych poniżej – 1 szt.

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Nadajnik w pełni kompatybilny z wejściami RJ45 (TP) matrycy AV posiadanej przez Zamawiającego |  |
| 1 wyjście sygnałowe RJ45, kompatybilne z matrycą AV | (proszę podać dokładną ilość) |
| 1 wejście HDMI | (proszę podać dokładną ilość) |
| 1 wyjście HDMI (powielenie sygnału wejściowego) | (proszę podać dokładną ilość) |
| Praca z sygnałem o rozdzielczości do 4096x2160@30Hz 4:4:4 |  |
| Obsługa HDCP 2.2 |  |
| Zasilanie z matrycy AV poprzez przewód sygnałowy |  |
| Możliwość podłączenia lokalnego zasilacza sieciowego |  |
| Złącze Ethernet 10/100Base-T (sygnał dostarczany z matrycy) |  |
| Dwukierunkowy port szeregowy RS-232 (sygnał dostarczany z matrycy) |  |
| Nadajnik należy dostarczyć z fabrycznym zestawem do montażu podblatowego |  |

- Komputer PC dla prowadzącego o minimalnych parametrach opisanych poniżej – 1 szt.:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Procesor | Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 8500 punktów w teście Passmark CPU Mark. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne | (proszę podać model) |
| Pamięć RAM | Minimum 16 GB | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Dysk twardy | Minimum 512 GB SSD | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Klawiatura | Polska klawiatura programisty (układ QWERTY), przewodowa |  |
| Porty | Minimum 1 x HDMI, Minimum 3 x USB 3.0, Minimum 1 x wyjście DisplayPort Minimum 1 x port Ethernet. Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | (proszę podać dokładną ilość) |
| Dodatkowe wymagania | Komputer przystosowany do montażu podblatowego. Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |
| Mysz | Przewodowa |  |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro lub równoważny. Parametry równoważności: - System równoważny musi umożliwiać zainstalowanie oraz uruchomienie aplikacji administracyjnych oraz konfiguracyjnych oferowanego rozwiązania oraz posiadanej przez Zamawiającego matrycy AV - funkcja automatycznego wykonywania kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, - System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych |  |

- Monitor podglądowy o minimalnych parametrach opisanych poniżej – 1 szt.

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Monitor z podstawą biurkową o przekątnej ekranu minimum 24” i proporcjach obrazu 16:9 | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Panel IPS TFT o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1080 | (proszę podać dokładną wartość) |
| Jasność minimum 200cd/m2 | (proszę podać dokładną wartość) |
| Kąt widzenia nie mniejszy niż 170° (w pionie i w poziomie) | (proszę podać dokładną wartość) |
| Minimum1 wejście Display Port i minimum 1 wejście HDMI | (proszę podać dokładną ilość) |
| Wbudowany koncentrator USB 3.0 (minimum 3 porty typu A) | (proszę podać dokładną ilość) |
| Wbudowany zasilacz sieciowy |  |
| Regulacja wysokości, pochylenia i obrotu |  |
| Ciemny kolor obudowy |  |

- Dotykowy panel sterujący 7” o minimalnych parametrach opisanych poniżej – 1 komplet:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Dotykowy panel sterujący kompatybilny z systemem zintegrowanego sterowania systemem AV zainstalowanym w budynku |  |
| Przekątna ekranu 7” |  |
| Rozdzielczość panelu minimum 1024x600 pikseli | (proszę podać dokładną wartość) |
| Komunikacja z systemem sterowania poprzez port Ethernet |  |
| Zasilanie PoE |  |
| Czarny kolor obudowy |  |
| Należy dostarczyć z fabryczną podstawką stołową |  |

Wymagane prace instalacyjne:

- Demontaż przyłączy i urządzeń istniejącego systemu audio – video z puszek podłogowych;

- Montaż przyłączy RJ45 w puszkach podłogowych (wg projektu);

- Uporządkowanie i ewentualna naprawa wyposażenia wszystkich (5) puszek podłogowych – wymiana uszkodzonych elementów, uzupełnienie brakujących zaślepek, itp.;

- Montaż i podłączenie dostarczanych urządzeń, według projektu;

- Montaż przyłączy stołowych;

- Montaż i podłączenie panelu sterującego.

Modernizacja ściany projekcyjnej

Należy wykonać przebudowę ściany projekcyjnej zgodnie z poniższym opisem:

Ze względu na nieprostopadłe ustawienie ściany projekcyjnej względem ścian bocznych Audytorium, konieczne jest wykonanie ściany G-K na konstrukcji nośnej, z izolacją z wełny mineralnej. Przed wykonaniem ścianki należy zdemontować wszelkie urządzenia i instalacje z istniejącej ściany, w szczególności:

- Istniejący ekran projekcyjny zwijany elektrycznie;

- Tablicę interaktywną z projektorem;

- Promienniki podczerwieni systemu tłumaczeń symultanicznych;

- Zestawy głośnikowe;

- Tablice kredowe.

Po wykonaniu ściany wymaga się ponownego montażu promienników podczerwieni systemu tłumaczeń symultanicznych (wraz z przyłączami sygnałowymi i zasilającymi). Wymaga się także przeniesienia na budowaną ścianę wszelkich gniazd zasilających.

Wymaga się przygotowania w budowanej ścianie wnęk do montażu istniejących zestawów głośnikowych – w miejscach wskazanych na rysunku poglądowym w dokumentacji projektowej, oraz ponowny montaż i podłączenie lewego i prawego zestawu głośnikowego.

Ścianę należy pomalować na kolor uzgodniony z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej konstrukcji budowanej ściany.

- Ekran projekcyjny o następujących parametrach minimalnych – 1 szt.:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Ekran napinany na ramie wewnętrznej („bezramkowy”) |  |
| Metalowe sprężyny utrzymujące powierzchnię projekcyjną w napięciu |  |
| Szerokość projekcyjna 6m |  |
| Proporcje obrazu 16:9 |  |
| Brak widocznych ramek |  |
| Masa nie przekraczająca 55kg | (proszę podać dokładną wagę) |
| Biała powierzchnia projekcyjna o wzmocnieniu 1.2 |  |
| Tylna strona powierzchni projekcyjnej czarna, nieprzejrzysta |  |
| Należy dostarczyć z kompletem mocowań ściennych oraz zamontować |  |

Dostawa i instalacja systemu projekcji

Należy dostarczyć:

- Projektor instalacyjny o minimalnych parametrach opisanych poniżej – 2 sztuki:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Laserowo – fosforowe źródło światła o trwałości minimum 18000godzin | (proszę podać dokładną wartość) |
| Jasność minimum 8.000 ANSI LUMEN | (proszę podać dokładną wartość) |
| Panel LCD o rozdzielczości minimum 1920x1200 | (proszę podać dokładną wartość) |
| Szczelna konstrukcja silnika optycznego (praca bezfiltrowa) |  |
| Minimum 1 wejście HDMI, 1 wejście DisplayPort, 1 wejście HDBaseT | (proszę podać dokładną ilość) |
| Obsługa HDCP 2.2 na wejściu HDMI |  |
| Wyjście HDBaseT |  |
| Port Ethernet (odrębne złącze niż HDBaseT) |  |
| Złącze RS-232 (do sterowania) |  |
| Pobór mocy nie większy niż 800W w trybie standardowym | (proszę podać dokładną wartość) |
| Masa (bez obiektywu) nie większa niż 19kg | (proszę podać dokładną wagę) |
| Poziom szumu (w trybie normalnym) nie większy niż 39dB | (proszę podać dokładną wartość) |
| Wymienne obiektywy z elektryczną regulacją ogniskowej i ostrości |  |
| Regulacja położenia obiektywu w dwóch płaszczyznach |  |
| Należy dostarczyć z fabrycznym obiektywem zmiennoogniskowym o współczynniku projekcji przynajmniej 1.3-3.0:1 |  |

- Uchwyt sufitowy do projektorów o minimalnych parametrach opisanych poniżej – 1 komplet:

  - Uchwyt sufitowy pozwalający na sztywny montaż dwóch projektorów jeden pod drugim;

  - Nośność minimum 50kg;

  - Konstrukcja zapobiegająca przesuwaniu się projektorów względem siebie;

  - Kolor biały.

- Odbiornik sygnału video o minimalnych parametrach opisanych poniżej – 1 sztuka:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Odbiornik w pełni kompatybilny z wejściami skrętkowymi (TP) matrycy AV posiadanej przez Zamawiającego |  |
| 1 wejście sygnałowe RJ45, kompatybilne z matrycą AV | (proszę podać dokładną ilość) |
| 1 wyjście HDMI | (proszę podać dokładną ilość) |
| Skalowanie rozdzielczości wyjściowej w zakresie od 640x480 do 3840x2160 |  |
| Praca z sygnałem o rozdzielczości do 3840x2160@30Hz 4:4:4 |  |
| Obsługa HDCP 2.2 |  |
| Zasilanie z matrycy AV poprzez przewód sygnałowy |  |
| Możliwość podłączenia lokalnego zasilacza sieciowego |  |
| Złącze Ethernet 10/100Base-T (sygnał dostarczany z matrycy) |  |
| Dwukierunkowy port szeregowy RS-232 (sygnał dostarczany z matrycy) |  |
| Należy dostarczyć z fabrycznym zestawem do montażu na rurze uchwytu projektora lub monitora |  |

- Sieciowy punkt dostępowy WiFi, o minimalnych parametrach opisanych poniżej – 1 sztuka:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Praca w standardzie 802.11ac |  |
| Symultaniczna praca w pasmach 2.4 GHz i 5 GHz |  |
| Prędkość 450 Mbps w paśmie 2.4GHz |  |
| Prędkość 1300 Mbps w paśmie 5GHz |  |
| Zasilanie PoE |  |
| Możliwość montażu na suficie i na ścianie |  |
| Zarządzanie pracą wielu punktów dostępowych z poziomu aplikacji komputerowej |  |

Wymagane prace instalacyjne:

- Demontaż istniejącego projektora i uchwytu;

- Montaż uchwytu projektorów do stropu w miejscu wskazanym w projekcie;

  - Uwaga: ostateczną lokalizację zweryfikować na etapie realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniając optymalne parametry obrazu oraz walory estetyczne;

- Przeniesienie zasilania istniejącego projektora w miejsce montażu nowego uchwytu, montaż puszki natynkowej;

- Montaż do stropu puszki natynkowej z gniazdami RJ45 zgodnie z projektem, terminacja linii sygnałowych;

- Montaż punktu dostępowego WiFi do sufitu;

- Montaż i podłączenie projektorów wraz z odbiornikiem sygnałowym.

Wykonanie instalacji do kamer PTZ

W miejscach wskazanych w projekcie należy zamontować puszki podtynkowe z gniazdami RJ45 do linii LAN. Obok zamontować dedykowane puszki podtynkowe do nadajników HDMI (niedostarczane) i wyprowadzić w puszkach linie sygnałowe do kamer. Ostateczne lokalizacje zweryfikować na budowie z Zamawiającym.

Urządzenia w pomieszczeniu technicznym pod schodami

Minimalne parametry dostarczanych urządzeń:

- Procesor sygnałowy audio – 1 sztuka:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Procesor sygnałowy kompatybilny z systemem zainstalowanym w ASP |  |
| Programowanie wszystkich procesorów z jednej aplikacji komputerowej |  |
| Obsługa 128 kanałów DANTE (64x64) |  |
| 12 symetrycznych analogowych wejść sygnałowych o przełączanym poziomie mikrofonowo - liniowym |  |
| 12 symetrycznych analogowych wyjść sygnałowych o poziomie nominalnym +4dBu |  |
| Przetwarzanie analogowo – cyfrowe 24bit/48kHz |  |
| Wewnętrzne przetwarzanie sygnału z rozdzielczością 32 bity i częstotliwością 48kHz |  |
| Pasmo przenoszenia 20Hz – 20kHz |  |
| Późnienie sygnału (od wejścia analogowego do wyjścia analogowego) nie większe niż 1,2ms | (proszę podać dokładną wartość) |
| Port Ethernet i port Dante |  |
| Montaż w szafie 19” |  |

Wymagane prace instalacyjne:

- Demontaż urządzeń z szaf instalacyjnych;

- Montaż panelu przyłączeniowego RJ45 w szafie instalacyjnej;

- Terminacja doprowadzonych linii LAN w panelu przyłączeniowym;

- Montaż i podłączenie procesora sygnałowego audio;

- Weryfikacja połączeń.

Urządzenia w korytarzach

Minimalne parametry dostarczanych urządzeń:

- Ścienny odbiornik sygnału video – 3 sztuki:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Odbiornik w pełni kompatybilny z wejściami skrętkowymi (TP) matrycy AV posiadanej przez Zamawiającego |  |
| 1 wejście sygnałowe RJ45, kompatybilne z matrycą AV |  |
| 1 wyjście HDMI |  |
| Praca z sygnałem o rozdzielczości do 1920x1200 |  |
| Obsługa HDCP 1.1 |  |
| Zasilanie z matrycy AV poprzez przewód sygnałowy |  |
| Złącze Ethernet 10/100Base-T (sygnał dostarczany z matrycy) |  |
| Dwukierunkowy port szeregowy RS-232 (sygnał dostarczany z matrycy) |  |
| Montaż podtynkowy |  |
| Wyjściowe złącze HDMI umieszczone pod kątem (wtyk równolegle do ściany) umożliwiając montaż urządzenia za monitorem |  |
| Kolor biały |  |

- Sieciowy punkt dostępowy WiFi – 1 sztuka:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Praca w standardzie 802.11ac |  |
| Symultaniczna praca w pasmach 2.4 GHz i 5 GHz |  |
| Prędkość 450 Mbps w paśmie 2.4GHz |  |
| Prędkość 1300 Mbps w paśmie 5GHz |  |
| Zasilanie PoE |  |
| Możliwość montażu na suficie i na ścianie |  |
| Zarządzanie pracą wielu punktów dostępowych z poziomu aplikacji komputerowej |  |

Wymagane prace instalacyjne:

- Demontaż istniejących odbiorników sygnałowych za monitorami w korytarzach;

- Montaż dostarczanych odbiorników sygnału video w dedykowanych puszkach podtynkowych za istniejącymi monitorami;

- Podłączenie monitorów do odbiorników;

- Montaż gniazda RJ45 dla sieciowego punktu dostępowego WiFi na ścianie portierni;

- Montaż i podłączenie sieciowego punktu dostępowego.

Mała Aula

Minimalne parametry dostarczanych urządzeń:

- Sieciowy punkt dostępowy WiFi – 1 sztuka:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Praca w standardzie 802.11ac |  |
| Symultaniczna praca w pasmach 2.4 GHz i 5 GHz |  |
| Prędkość 450 Mbps w paśmie 2.4GHz |  |
| Prędkość 1300 Mbps w paśmie 5GHz |  |
| Zasilanie PoE |  |
| Możliwość montażu na suficie i na ścianie |  |
| Zarządzanie pracą wielu punktów dostępowych z poziomu aplikacji komputerowej |  |

- Dotykowy panel sterujący 5” – 1 sztuka:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Dotykowy panel sterujący kompatybilny z systemem zintegrowanego sterowania systemem AV zainstalowanym w budynku |  |
| Przekątna ekranu 5” |  |
| Rozdzielczość panelu minimum 960x540 pikseli | (proszę podać dokładną wartość) |
| Komunikacja z systemem sterowania poprzez port Ethernet |  |
| Zasilanie PoE |  |
| Biały kolor obudowy |  |

Wymagane prace instalacyjne:

- Montaż i podłączenie dotykowego panelu sterującego w puszce podtynkowej w miejscu wskazanym w projekcie;

- Montaż dedykowanych puszek podtynkowych do przyłączy sygnałowych (niedostarczane) w miejscu wskazanym w projekcie, wyprowadzenie przewodów sygnałowych w zamontowanych puszkach;

- Montaż gniazd RJ 45 na stropie przy istniejącym projektorze – ze względu na charakter sufitu dokładne lokalizacje należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

Pomieszczenie Techniczne Auli

Minimalne parametry dostarczanych urządzeń:

- Karta wejściowa do matrycy AV – 1 sztuka:

  - Karta przeznaczona do matrycy AV zainstalowanej w ASP;

  - 4 wejścia RJ45 cyfrowego sygnału AV;

  - Praca z sygnałem o rozdzielczości do 4096x2160@30Hz 4:4:4;

  - Gniazdo Ethernet 10/100Base-T dla każdego wejścia sygnałowego;

  - Dwukierunkowy port RS-232 dla każdego wejścia sygnałowego;

  - Możliwość zdalnego zasilenia podłączonych nadajników.

- Karta wyjściowa do matrycy AV – 2 sztuki:

  - Karta przeznaczona do matrycy AV zainstalowanej w ASP;

  - 4 wyjścia RJ45 cyfrowego sygnału AV;

  - Praca z sygnałem o rozdzielczości do 4096x2160@30Hz 4:4:4;

  - Gniazdo Ethernet 10/100Base-T dla każdego wyjścia sygnałowego;

  - Dwukierunkowy port RS-232 dla każdego wyjścia sygnałowego;

  - Możliwość zdalnego zasilenia podłączonych odbiorników.

- Procesor sygnałowy audio – 1 sztuka:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Procesor sygnałowy kompatybilny z systemem zainstalowanym w ASP |  |
| Programowanie wszystkich procesorów z jednej aplikacji komputerowej |  |
| Obsługa 128 kanałów DANTE (64x64) |  |
| 12 symetrycznych analogowych wejść sygnałowych o przełączanym poziomie mikrofonowo - liniowym |  |
| 12 symetrycznych analogowych wyjść sygnałowych o poziomie nominalnym +4dBu |  |
| Przetwarzanie analogowo – cyfrowe 24bit/48kHz |  |
| Wewnętrzne przetwarzanie sygnału z rozdzielczością 32 bity i częstotliwością 48kHz |  |
| Pasmo przenoszenia 20Hz – 20kHz |  |
| Późnienie sygnału (od wejścia analogowego do wyjścia analogowego) nie większe niż 1,2ms | (proszę podać dokładną wartość) |
| Port Ethernet i port Dante |  |
| Montaż w szafie 19” |  |

- Router – 1 sztuka:

  - 1 port RJ45 WAN, 1 port RJ 45 LAN;

  - Konfiguracja i zarządzanie z tego samego oprogramowania co dostarczane punkty dostępowe WiFi.

- Klucz konfiguracyjny systemu WiFi – 1 sztuka:

  - „Klucz” sprzętowy pozwalający na lokalne uruchomienie aplikacji zarządzającej punktami dostępowymi WiFi;

  - Port RJ45;

  - Zasilanie PoE.

- Komputer PC – 1 sztuka:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa podzespołu/ parametry | Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Procesor | Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 8500 punktów w teście Passmark CPU Mark. Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne | (proszę podać model) |
| Pamięć RAM | Minimum 16 GB | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Dysk twardy | Minimum 512 GB SSD | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Porty | Minimum 1 x wyjście HDMI i/lub DisplayPort, Minimum 3 x USB 3.0, Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | (proszę podać dokładną ilość) |
| Dodatkowe wymagania | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro lub równoważny. Parametry równoważności: - System równoważny musi umożliwiać zainstalowanie oraz uruchomienie aplikacji administracyjnych oraz konfiguracyjnych oferowanego rozwiązania oraz posiadanej przez Zamawiającego matrycy AV - funkcja automatycznego wykonywania kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, - System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych |  |

- Monitor biurkowy panoramiczny – 1 sztuka:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Monitor o przekątnej ekranu minimum 34” i proporcjach obrazu 21:9 | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Jasność minimum 260cd/m2 | (proszę podać dokładną wartość) |
| Rozdzielczość minimum 3440x1440 | (proszę podać dokładną wartość) |
| Monitor zakrzywiony | (proszę podać dokładną wartość) |
| Minimum1 wejście Display Port i minimum 1 wejście HDMI | (proszę podać dokładną ilość) |
| Wbudowany koncentrator USB 3.0 (minimum 4 porty typu A) | (proszę podać dokładną ilość) |
| Podstawa stołowa z regulacją wysokości i pochylenia w pionie |  |

- Monitor podglądowy 32” – 1 sztuka:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Monitor o przekątnej ekranu minimum 32” | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Jasność minimum 400 cd/m2 | (proszę podać dokładną wartość) |
| Panel S-IPS o rozdzielczości minimum 1920x1080 | (proszę podać dokładną wartość) |
| Minimum1 gniazdo Display Port i minimum 1 gniazdo HDMI | (proszę podać dokładną ilość) |
| Obsługa HDCP |  |

- Szafa instalacyjna 38U – 2 komplety:

  - Szafa instalacyjna 19” 38U;

  - Możliwość łączenia szaf;

  - Głębokość użyteczna co najmniej 74cm;

  - 2 pary szyn montażowych z fabrycznie gwintowanymi otworami;

  - Wyposażona w system dystrybucji okablowania w pionie i w poziomie;

  - Ściany boczne – jeden zestaw na dwie szafy;

  - Otwierane tylne drzwi;

  - Przezierne drzwi frontowe;

  - System wentylacji wymuszonej.

- Sieciowy punkt dostępowy WiFi – 1 sztuka:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Praca w standardzie 802.11ac |  |
| Symultaniczna praca w pasmach 2.4 GHz i 5 GHz |  |
| Prędkość 450 Mbps w paśmie 2.4GHz |  |
| Prędkość 1300 Mbps w paśmie 5GHz |  |
| Zasilanie PoE |  |
| Możliwość montażu na suficie i na ścianie |  |
| Zarządzanie pracą wielu punktów dostępowych z poziomu aplikacji komputerowej |  |

Wymagane prace instalacyjne:

- Demontaż urządzeń z istniejących szaf;

- Montaż dostarczanych szaf instalacyjnych;

- Montaż urządzeń w szafach;

- Uporządkowanie istniejącego okablowania;

- Terminacja zainstalowanego okablowania sieciowego w panelach przyłączeniowych zgodnie z projektem;

- Podłączenie urządzeń w szafach;

- Demontaż istniejących monitorów na biurku operatora;

- Montaż dostarczonych monitorów podglądowych;

- Montaż sieciowego punktu dostępowego;

- Wszelkie pozostałe prace wymagane do poprawnej pracy systemu.

Niezbędne okablowanie krótkie, akcesoria montażowe

Wykonawca dostarczy kompletne okablowanie krótkie niezbędne do prawidłowego działania systemu oraz wszelkie niezbędne akcesoria montażowe i połączeniowe.

Urządzenia dodatkowe (przenośne) o minimalnych parametrach:

- Sieciowy naścienny punkt dostępowy WiFi – 1 sztuka:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Praca w standardzie 802.11ac |  |
| Symultaniczna praca w pasmach 2.4 GHz i 5 GHz |  |
| Prędkość 300 Mbps w paśmie 2.4GHz |  |
| Prędkość 1700 Mbps w paśmie 5GHz |  |
| Zasilanie PoE |  |
| Montaż naścienny |  |
| Zarządzanie pracą wielu punktów dostępowych z poziomu aplikacji komputerowej |  |

- Telewizor wraz ze stelażem na kółkach  – 3 szt.:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Przekątna ekranu minimum 70’’ | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Rozdzielczość minimum 3840x1260 | (proszę podać dokładną wielkość) |
| Wbudowane głośniki minimum 2x10w |  |
| Minimum 3 złącza HDMI, minimum 2 złącza USB | (proszę podać dokładną ilość) |
| Możliwość montażu na ścianie |  |
| Stelaż na kółkach w kolorze czarnym o parametrach nośności dostosowanych do oferowanego telewizora, z możliwością regulacji wysokości |  |

- Punkty oświetleniowe – 15 szt.:

- Montaż natynkowy

- Uchwyt zapewniający możliwość regulacji konta świecenia w przynajmniej jednej płaszczyźnie

- Moc 5W

- Współczynnik CRI minimum 90%

- Temperatura barwowa 3000k

- Obudowa wykonana z aluminium

- Przewód zasilający minimum 3m

- Zestaw głośnikowy szerokopasmowy o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Konstrukcja aktywna 2-drożna |  |
| Wbudowany akumulator |  |
| Możliwość pracy na zasilaniu bateryjnym (do 11 godzin) |  |
| Minimum jeden przetwornik niskotonowy | (proszę podać dokładną ilość) |
| Minimum trzy przetworniki wysokotonowe | (proszę podać dokładną ilość) |
| Pasmo przenoszenia nie węższe niż 62 Hz – 17 kHz (+/-3 dB) | (proszę podać dokładną wartość) |
| Poziom nintelatężenia dźwięku 103 dB (szczyt 109dB) |  |
| Nominalny kąt dyspersji w poziomie 120o |  |
| Nominalny kąt dyspersji w pionie 50o |  |
| Wbudowany 3- kanałowy mikser |  |
| Minimum 2 kanały z wejściami liniowymi/mikrofonowymi TRS/XLR z możliwością regulacji tonów niskich i wysokich | (proszę podać dokładną ilość) |
| Możliwość pracy na statywie głośnikowym 35mm |  |
| Możliwość ustawienia pod kątem zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej (monitor odsłuchowy) |  |
| Automatyczny wybór korekcji w zależności od pozycji pracy |  |
| Wyjście sygnału (TRS) umożliwiające rozbudowę systemu |  |

- 4-kanałowy, cyfrowy mikser audio z procesorem efektów o parametrach nie gorszych niż:

| Producent........................... Model...................................... Rok produkcji............................... (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- |
| Opis minimalnych wymagań | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Minimum 4 wejścia combo (XLR/ ¼”) | (proszę podać dokładną ilość) |
| Minimum 2 wejścia AUX IN (¼”) | (proszę podać dokładną ilość) |
| Minimum 1 wyjście stereo (2xTRS ¼”) | (proszę podać dokładną ilość) |
| Dedykowane wyjście słuchawkowe |  |
| Możliwość zapisywania ustawień w pamięci urządzenia |  |
| Wbudowany wysokiej jakości procesor efektów obejmujący efekty modulacyjne (minimum: reverb, delay, chorus, phaser) oraz dynamiczne (minimum: bramka, kompresor, limiter, de-esser) oraz tuner |  |
| Bank fabrycznych predefiniowanych ustawień do różnych typów źródeł, pogrupowanych wg typów i marek urządzeń (w tym: mikrofony wokalowe, gitary, instrumenty klawiszowe, instrumenty perkusyjne) |  |
| Minimum 5-punktowa korekcja EQ sumy wyjść | (proszę podać dokładną wartość) |
| Minimum 3-punktowy korektor EQ oraz min. 3 korektory parametryczne z przestrajalną częstotliwością oraz regulacją głębokości i dobroci filtra w każdym kanale | (proszę podać dokładną wartość) |
| Regulacja parametru PAN i wysyłek AUX w każdym kanale |  |

Uruchomienie, konfiguracja i programowanie urządzeń

Wszystkie instalowane urządzenia systemu należy poprawnie skonfigurować do optymalnych parametrów roboczych zapewniających optymalną pracę całości systemu.

Programowanie systemu audio

Należy zintegrować dostarczane urządzenia systemu audio z istniejącym systemem i oprogramowaniem. System audio należy oprogramować w celu osiągnięcia optymalnych parametrów odsłuchowych oraz funkcjonalności zgodnej z projektem.

Programowanie systemu sterowania

Należy zmodyfikować oprogramowanie systemu sterowania uwzględniając sterowanie dostarczanymi urządzeniami. Należy przygotować nowe interfejsy użytkownika na dostarczane panele dotykowe. Należy dokonać modyfikacji interfejsu użytkownika na panelu administracyjnym (istniejącym) uwzględniając nowe funkcjonalności.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, a w szczególności:

- Rysunki uwzględniające aktualne trasy kablowe i lokalizacje urządzeń;

- Schematy połączeń urządzeń;

- Tabelę adresów sieciowych urządzeń wraz z danymi do logowania;

- Edytowalne pliki wykonanego oprogramowania konfiguracyjnego i sterującego.

Dokumentację należy wykonać w 1 egzemplarzu papierowym oraz dostarczyć w formie elektronicznej.

Rzuty i schematy stanowiące pozostałą część Opisu przedmiotu zamówienia dostępne są w odrębnym pliku ZIP, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego razem z SIWZ.

...................................................		                                                             …………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                                                  (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

- Zamawiający:

- Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

- ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

- FORMULARZ OFERTY

Wykonawca:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres )

reprezentowany przez:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

tel., fax, adres e-mail:    …...........................................................................................................................................................

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą: TAK / NIE*

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa z montażem i instalacją oraz integracją z istniejącymi systemami urządzeń audiowizualnych w celu modernizacji systemu audio, video i sterowania w Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku” (znak sprawy:  ZK-213/25/2018)

składamy niniejszą ofertę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia / opisem oferowanego towaru za łączną cenę brutto  (wg stawki VAT ………%): ................................

- Udzielimy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres: ……….. miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie zgodnym z SIWZ.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Zamówienie powierzymy podwykonawcy: …………………… (firma i adres Podwykonawcy) w następującym zakresie:   ……………………**

- Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy lub Podwykonawcom: …………***

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.****

………………………………..	        	…………………………………………………		………………………………………………………………………..

(miejscowość, data) 	      	  (pieczęć firmowa Wykonawcy)		 (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

- * 	niepotrzebne skreślić

**       	w przypadku powierzenia zamówienia  więcej niż jednemu podwykonawcy, firmę, adres i zakres należy podać dla każdego Podwykonawcy oddzielnie.

- ***	wypełnia Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom

- ****	w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Załącznik Nr 3 do SIWZ

Wykonawca:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres )

reprezentowany przez:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa z montażem i instalacją oraz integracją z istniejącymi systemami urządzeń audiowizualnych w celu modernizacji systemu audio, video i sterowania w Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku” (znak sprawy:  ZK-213/25/2018)

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.* ………………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:       ……………………………………………………………

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: *…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy.

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: * …………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy.

…………………………………………

(miejscowość, data,  pieczęć imienna i podpis)

- *  Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”

- Załącznik Nr 4 do SIWZ

Wykonawca:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres )

reprezentowany przez:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa z montażem i instalacją oraz integracją z istniejącymi systemami urządzeń audiowizualnych w celu modernizacji systemu audio, video i sterowania w Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku” (znak sprawy:  ZK-213/25/2018)

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: *……………………………………………………………………….  w następującym zakresie: …………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………………………………………..

(miejscowość, data, pieczęć imienna i podpis)

- * Jeśli nie dotyczy należy wpisać „nie dotyczy”

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres )

reprezentowany przez:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

- Oświadczenie wykonawcy

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

- Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa z montażem i instalacją oraz integracją z istniejącymi systemami urządzeń audiowizualnych w celu modernizacji systemu audio, video i sterowania w Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku” (znak sprawy: ZK-213/25/2018)

Niniejszym oświadczam, że:

* NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

* NALEŻĘ do grupy kapitałowej **, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

…………………………………………..

(miejscowość, data, pieczęć imienna i podpis)

* 	Należy właściwe zaznaczyć (X)

** 	Grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2017r. poz. 229) - tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również ten przedsiębiorca

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR ……….

zawarta dnia ……..…….....2018r. w Gdańsku

pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP: 583-000-93-46 , REGON:  000275820, reprezentowaną przez:

…………………………………..

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a:

…………………...………………………..…, reprezentowanym/ą przez: …………………….,

zwanym/ą dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

łącznie zwanych „Stronami”, a z osobna „Stroną”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa z montażem i instalacją oraz integracją z istniejącymi systemami urządzeń audiowizualnych w celu modernizacji systemu audio, video i sterowania w Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku”, znak sprawy: ZK-213/25/2018, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 tekst jednolity), dalej zwanej „ustawą”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa z montażem i instalacją oraz integracją z istniejącymi systemami urządzeń audiowizualnych w celu modernizacji systemu audio, video i sterowania w Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku określona szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia / Opisie oferowanego towaru stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

§ 2

Termin realizacji umowy

Wykonanie umowy nastąpi w terminie maksymalnie do 31.12.2018r.

§3

Warunki dostawy

- Przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko na adres:                          (jednostka organizacyjna ASP w Gdańsku) ………………………………………………………………………………………………………………………….

- Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją umowy jest ……………………………………………………….

- Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport, koszty załadunku oraz rozładunku i wniesienia do pomieszczeń Zamawiającego przez niego wskazanych.

- Ilościowego i technicznego odbioru przedmiotu umowy dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

- Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokółem (sporządzonym przez Wykonawcę), podpisanym przez przedstawicieli każdej ze stron.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.

- Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w przedmiocie umowy Zamawiający reklamuje w ciągu 5 dni roboczych od ich stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania.

- Wykonawca ubezpieczy przedmiot umowy do momentu przejęcia go przez Zamawiającego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (osoba określona w ust. 2) gotowość odbioru przedmiotu umowy z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, podając proponowaną datę jego odbioru.

§4

Wartość umowy

1.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy po cenie wymienionej w formularzu oferty złożonym przez Wykonawcę w postępowaniu.

2.	Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ………………..…. zł (słownie: …………………) w tym wartość podatku od towarów i usług: …………….…… zł  (słownie: …….…) według stawki …... % oraz wartość netto przedmiotu umowy: ……………..……… zł (słownie: ….......)

3.	Cena brutto zawiera wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z wykonaniem przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

§5

Termin i warunki płatności

- Podstawę do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie stanowiła faktura wystawiona na podstawie protokołu odbioru (sporządzonego przez Wykonawcę) podpisanego bez zastrzeżeń.

- Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w §3 ust. 7, gdzie 21-dniowy termin płatności liczony będzie od daty prawidłowego wykonania przedmiotu umowy wolnego od wad.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi trzeciemu wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§6

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości brutto, o której mowa w §4 ust. 2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% łącznej wartości brutto określonej w §4 ust. 2 za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w jego wykonaniu lub zwłoki w usunięciu wad.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości brutto określonej w §4 ust. 2 z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych.

- Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§7

Odstąpienie od umowy

- Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

- nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy;

- Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości oraz terminów określonych w §2 oraz w §3 ust. 7 niniejszej umowy;

- wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest do otrzymania zapłaty za wykonaną część umowy.

- Odstąpienie następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia o przyczynie odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

- W przypadku stwierdzenia wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, kosztami niezbędnymi do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy obciążony zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę poprzez odstąpienie.

- Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar umownych.

§8

Warunki gwarancji i serwisu

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ................... licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, w miejscu lokalizacji przedmiotu zamówienia, następujących usług:

- napraw uszkodzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i materiałowymi przy wykorzystaniu nowych nie regenerowanych, nie używanych części i podzespołów;

- testowania poprawności działania sprzętu po wykonaniu jego naprawy;

- telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących sprzętu, zwanych dalej „usługami serwisu gwarancyjnego”.

- Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego według poniższych zasad:

- usługi serwisu gwarancyjnego świadczone będą w dni robocze w godzinach 8 – 15 na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez Zamawiającego;

- usługi testowania, wymienione w ust. 2 świadczone będą przez Wykonawcę automatycznie, po każdej naprawie, bez konieczności dokonywania odrębnego zgłoszenia przez Zamawiającego;

- zgłoszenia będą przyjmowane na numer tel. ...................... lub na e-mail: ...................  w dni robocze od godziny 8 – 15;

- zgłoszenia w soboty, niedziele oraz święta dokonywane będą na e-mail;

- obsługa zgłoszeń będzie się odbywać w języku polskim;

- czas reakcji lub naprawy wad, usterek lub awarii wynosić będzie:

- w przypadku zgłoszenia awarii sprzętu w dni robocze w godzinach od 8 do 15 - kontakt serwisanta z osobą wskazaną przez zgłaszającego nastąpi nie później niż do dnia następującego po dniu zgłoszenia, do godziny 12. W przypadku zgłoszenia awarii w piątek po godzinie 15 lub w sobotę, niedzielę oraz święto, reakcja serwisu na zgłoszenie nie może nastąpić później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy lub święcie do godziny 12.

- czas naprawy sprzętu liczony od chwili zgłoszenia awarii do chwili usunięcia awarii potwierdzonej diagnostyką lub testem wynosi 48 godzin. W przypadku, gdy podany 48 godzinny termin naprawy wypada w dni wolne od pracy tj. sobota, niedziela lub święto naprawa wykonana zostanie w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy lub święcie do godziny 15.

- W przypadku konieczności naprawy urządzenia w serwisie Wykonawcy termin naprawy nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych.

- Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu. Jednakże w przypadku konieczności wykonania naprawy w serwisie Wykonawcy, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy. Ze względu na obowiązujące przepisy związane z ochroną danych osobowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymontowania i zatrzymania dysku twardego lub innych nośników danych w przypadku konieczności wykonania naprawy w zewnętrznym serwisie Wykonawcy.

- Zakres usług serwisu gwarancyjnego obejmuje również dojazd i pracę osób wykonujących czynności serwisowe w imieniu Wykonawcy.

- W przypadku awarii dysku twardego lub innego nośnika danych, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad. Uszkodzony nośnik danych nie podlega zwrotowi Wykonawcy.

- Każda osoba wykonująca w imieniu Wykonawcy usługi serwisu gwarancyjnego będzie posiadała dokument tożsamości i pisemne upoważnienie  wystawione przez Wykonawcę oraz będzie zobligowana stosować się do przepisów wewnętrznych Zamawiającego dotyczących ruchu osobowego i materiałowego.

- Wykonawca będzie wykonywał usługi serwisu  gwarancyjnego przy wykorzystaniu własnych materiałów, sprzętu i narzędzi.

- Z zastrzeżeniem ust. 6, części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług serwisu gwarancyjnego stają się własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich bezpośredniego odbioru od Zamawiającego i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek objętych gwarancją w wyznaczonym terminie lub sprzecznie z warunkami gwarancji, Zamawiający  może usunąć je na koszt Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji, chyba że działanie Zamawiającego lub osoby trzeciej spowoduje uszkodzenie naprawianego sprzętu. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia Zamawiający zobowiązany jest, w formie pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian, wymiany na nowe urządzenie itp.), w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wypłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez Zamawiającego kosztu wykonania tych prac.

- W razie trzykrotnej naprawy w okresie gwarancji tego samego urządzenia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę. Termin na wymianę wynosi maksymalnie 10 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. W razie wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo.

- Zamawiający może dokonać rozbudowy sprzętu bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji.

- Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu. Warunki gwarancji mają pierwszeństwo przed warunkami gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu w zakresie, w jakim warunki gwarancji przyznają Zamawiającemu silniejszą ochronę. Nie dotyczy to materiałów eksploatacyjnych, takich jak źródła światła projektorów, baterii, dla których obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta.

§9

Zmiana umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku:

- aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;

- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot umowy.

- Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy.

- Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w §9 ust. 1.

- Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

§10

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy Strony rozstrzygać będą w miarę możliwości w sposób polubowny.

- W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w sposób określony ust. 2, sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Postanowienia umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.

- Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy

- Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………..

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA:

Załącznik nr 7 do SIWZ

Wykonawca:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres )

reprezentowany przez:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

- WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

- Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa z montażem i instalacją oraz integracją z istniejącymi systemami urządzeń audiowizualnych w celu modernizacji systemu audio, video i sterowania w Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku” (znak sprawy: ZK-213/25/2018)

Oświadczam/my, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie/ wykonałem/liśmy dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), zgodnie z poniższym wykazem:

| Lp. | Rodzaj zamówienia, opis | Wartość brutto | Daty wykonania | Podmiot, na rzecz którego wykonywano dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

- w razie potrzeby, rozbudować tabelkę o kolejne wiersze

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji.

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” w sposób opisany w SIWZ.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę dostaw obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Wykonawca powinien podać całkowitą wartość dostaw oraz podać wartość dostaw w zakresie wymaganym warunkiem.

…………………………………………..

(miejscowość, data, pieczęć imienna i podpis)

Załącznik nr 8 do SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, tel.: +48 58 301 28 01;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jest Pan Paweł Domański, kontakt: iod@asp.gda.pl / *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa z montażem i instalacją oraz integracją z istniejącymi systemami urządzeń audiowizualnych w celu modernizacji systemu audio, video i sterowania w Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (znak sprawy: ZK-213/25/2018), prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 tekst jednolity), dalej „ustawa Pzp”;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* 	Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** 	Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** 	Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.