Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2024 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

z dnia  27 marca 2024 r.

KARTA OCENY STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONEGO W MONITOR EKRANOWY

Podstawa prawna:

  - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. poz. 973);

  - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. poz. 1650 z późn. zm.).

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

Nazwa komórki

Nr pomieszczenia

Imię i nazwisko pracownika

Nazwa stanowiska pracy

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym

| Pomieszczenie pracy |  |
| --- | --- |
| na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2 m2 wolnej powierzchni podłogi? |  |  |  |
| objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13 m ? |  |  |  |
| zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska? |  |  |  |
| istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety? |  |  |  |
| natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? |  |  |  |
| hałas w pomieszczeniu pracy nie przekracza 75 dB? |  |  |  |
| wilgotność względna powietrza wynosi nie mniej niż 40%? |  |  |  |
| zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? |  |  |  |
| pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? |  |  |  |
| podłoga wykonana jest z materiałów antyelektrostatycznych? |  |  |  |
| w przejściach leżą przewody grożące potknięciem się? |  |  |  |
| zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18°C? |  |  |  |

| Biurko |  |
| --- | --- |
| głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość od oczu bvła w granicach 40-75 cm? |  |  |  |
| klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10 cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków? |  |  |  |
| powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? |  |  |  |
| pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? |  |  |  |
| powierzchnia robocza biurka jest matowa (jasna)? |  |  |  |

| Krzesło i podnóżek |  |
| --- | --- |
| podstawa krzesła ma co najmniej 5 kółek? |  |  |  |
| zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? |  |  |  |
| zapewniona jest sprawna regulacja oparcia? |  |  |  |
| krzesło ma regulowane podłokietniki? |  |  |  |
| krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? |  |  |  |
| istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? |  |  |  |
| pracownik korzysta z podnóżka? |  |  |  |
| podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0-15°? |  |  |  |

| Monitor |  |
| --- | --- |
| obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? |  |  |  |
| monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? |  |  |  |
| istnieje wystarczający kontrast miedzy znakami a tłem? |  |  |  |
| istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył -20°, przód -5°, w prawo i w lewo po 60°)? |  |  |  |
| odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80 cm? |  |  |  |
| odległość pomiędzy sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60 cm? |  |  |  |
| na ekranie monitora występują odbicia światła lub olśnienia? |  |  |  |
| górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu operatora? |  |  |  |

| Pozostałe elementy oceny |  |
| --- | --- |
| pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? |  |  |  |
| pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? |  |  |  |
| pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? |  |  |  |
| pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi komputera? |  |  |  |
| urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i mają wymagany certyfikat? |  |  |  |

Wnioski pracownika

Warunki pracy wymagają poprawy w zakresie:

(miejscowość)	(data)	(podpis pracownika)